**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 134/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont pokoi pracowniczych oraz sal wykładowych i laboratoriów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

Remont pokoi pracowniczych oraz sal wykładowych i laboratoriów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym
w przedmiarze robót tj.:

Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane na okna o identycznym wyglądzie. Współczynnik U dla okna max. 1,0 W/m2\*K

Rozbiórka istniejących wykładzin w pokojach zgodnie z przedmiarami

Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki zgodnie z przedmiarami

Wykonanie warstw posadzkowych z wykładzin dywanowych oraz paneli podłogowych LVT (panel gr. min. 3mm) zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach o parametrach:

Parametry wykładziny dywanowej:

Wykładzina welurowa na podkładzie jutowym

Włókno 100% poliamid

Waga runa min.600g/m2

Wysokość wykładziny max 1 cm

Cokół z obszytej wykładziny wys. do 10 cm. przy wykładzinie dywanowej 10cm z płyty mdf przy panelu LVT

Wymiana osprzętu instalacyjnego oraz wymiana instalacji teletechnicznej zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach.

Wszystkie oprawy oświetleniowe LED

Wymiana istniejących umywalek zgodnie z przedmiarami

Wymiana grzejników zgodnie z przedmiarami

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

**Uwaga - z uwagi na to, że pomieszczenia są w stałym użytkowaniu remonty należy wykonywać sukcesywnie.**