Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 15/2019/PN/DZP

FORMULARZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane | Producent i nr katalogowy dla produktu jeśli istnieje | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wentylator dachowy -wykonanie przeciwwybuchowe i kwasoodporne ,średnica wlotu 250,do pracy ciągłej, 3 fazowy 3x400V ,obroty 1400obr/min. |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Podstawa wentylatora do wentylatora j. w szt.1 – wykonanie z blachy kwasoodpornej |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Rura wykonana z blachy kwasoodpornej -średnica wlotu fi250 długość l=0,5mb |  |  | szt | 4 |  |  |
|  | Rura wykonana z blachy kwasoodpornej -średnica wlotu fi250 długość l=1 mb |  |  | szt | 12 |  |  |
|  | Kolano regulowane wykonano z blachy kwasoodpornej fi250 -90’ |  |  | szt | 4 |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy 3fazowy 16A w obudowie IP 65 natynkowej z wyzwalaczem termicznym –zakres 1,6-2,5A - |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Łączna wartość brutto |  |

….............................., dnia …...............................						……………………………………………………………………...

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)