FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki typu Eppendorf, o poj. 2,0 ml, przeźroczyste, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, nr kat.: MCT-200-C |  | Op. = 500 szt. | 2 |  |  |
| 2. | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1,5 ml, przeźroczyste, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, nr kat.: MCT-150-C |  | Op. = 500 szt. | 4 |  |  |
| 3. | Probówki o poj. 0.2 ml, do PCR, cienkościenne, płaskie wieczko, przeźroczyste, nr kat.: PCR-02-C |  | Op. = 1000 szt. | 2 |  |  |
| 4. | Probówki o poj. 0.5 ml, do PCR, cienkościenne, płaskie wieczko, przeźroczyste, nr kat.: PCR-05-C |  | Op. = 1000 szt. | 1 |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet, zakres 0,5-20 ul, wolne od RNaz, DNaz, nr kat.: T-400 |  | Op. = 1000 szt. | 8 |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet, zakres 0,1-10 ul, wolne od RNaz, DNaz, nr kat.: T-300 |  | Op. = 1000 szt. | 5 |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet nieostro zakończone, zakres 200 ul, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów, nr kat.: T-210-Y |  | Op. = 1000 szt. | 1 |  |  |
| 8. | Końcówki o poj. 1000 ul, niebieskie, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów, nr kat.: T-1000-B |  | Op. = 1000 szt. | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)