FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Inserty do płytek 6 dołkowych, umożliwiające hodowle komórkową, wielkość porów insertu 0,4 um pozwalająca na swobodne przemieszczanie związków biologicznie czynnych: Wkłady membranowe do hodowli komórkowych, do płytek 6-dołkowych PET, pory 0,4 um. |  | Op. = 24 szt. | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Materiały eksploatacyjne do HPLC: |
| 1. | Kolumna Hypersil Gold aQ C18, 150 x 4.6 mm, 3 um, nr kat.: 25303-154630 |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Naczynka do autosamplera o pojemności 0.3 ml, stożkowe, polipropylenowe, przeźroczyste, krótki gwint, 32 x 11.6 mm (0,3 PP Short Thread Micro-Vial, 32 x 11.6 mm, transparent), nr kat.: OEM 11 19 0932 |  | Op. = 100 szt. | 80 |  |  |
| 3. | Naczynka do autosamplera o pojemności 0.7 ml, płaskie, polipropylenowe, przeźroczyste, krótki gwint, 32 x 11.6 mm (0,7 PP Short Thread Micro-Vial, 32 x 11.6 mm, transparent), nr kat.: OEM 11 19 1706 |  | Op. = 100 szt. | 30 |  |  |
| 4. | Zakrętki do naczynek do autosamplera z krótkim gwintem (9 mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, with centre hole; Red Rubber / PTFE beige, 45o shore A, 1,0 mm), nr kat.: nr kat.: OEM 09 15 1819 |  | Op. = 100 szt. | 30 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikrometr do rur, umożliwiający pomiar grubości powierzchni zakrzywionych: - zakres: 0-25 mm - dokładność: ±2 um - masa: 270 g - rozdzielczość: 0,001 mm - powierzchnie pomiarowe: końcówka z węglika, docierana - wrzeciono pomiarowe: 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm z zaciskiem - nacisk pomiarowy: 5-10N -dodatkowe wyposażenie: etui, wzorzec (od 25 mm wzwyż), klucz, bateria - funkcje: ze sferycznym kowadełkiem i wrzecionem - skala: metryczna - zero/ABS przełączane: tak - auto wyłączanie: tak - funkcje blokady: tak - wyjście danych: tak - bęben i tuleja matowo chromowana |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Skrzynka do sterylizacji instrumentarium chirurgicznego ze stali nierdzewnej, 100cm x 30 cm x 15 cm |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sensory 40 um do licznika komórek Scepter, nr kat.: PHCC40050: - pomiar za pomocą sensorów powinien trwać około 30 sekund - sensory pasujące do ręcznego licznika komórek Scepter - sensory umożliwiające pomiar ilości komórek o średnicy od 3 um do 17 um. |  | Op. = 50 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sensory 60 um do licznika komórek Scepter, nr kat.: PHCC60050: - pomiar za pomocą sensorów powinien trwać około 30 sekund - sensory pasujące do ręcznego licznika komórek Scepter - sensory umożliwiające pomiar ilości komórek o średnicy od 6 um do 36 um. |  | Op. = 50 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.