Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 24/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont dachu budynku administracyjno-laboratoryjnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie

ADRES OBIEKTU:

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest  remont    dachu  budynku  dydaktyczno-naukowego w Bałdach  Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy  UWM polegający  na wykonaniu następujących   robót:

1. Rozebranie pokrycia dachowego  z płyt azbestocementowych

2. Rozebranie gąsiorów dachowych

3. Rozebranie ołacenia dachu

4. Rozebranie częściowe trzonu komina murowanego

5.  Demontaż  rynien

6. Rozebranie  obróbek z blachy

7. Wykonanie nowej  izolacji  z folii i ołacenia dachu

8. Wykonanie  nowego  opierzenia  z blachy stalowej  ocynkowanej  grubości 0,55mm

9. Naprawa  i renowacja  istniejących  trzonów  i czapek  kominowych

10. Pokrycie  dachu  blachodachówką

11. Montaż nowych rynien o  średnicy 150mm

12. Wywóz odpadów porozbiórkowych

13. Utylizacja płyt azbesto-cementowych

DODATKOWE WARUNKI :

1. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Zamawiający  wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

4. Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia 
o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

5. Prace powinny być wykonane z zachowaniem obowiązujących  norm, warunkami  technicznymi wykonawstwa robot i przepisami prawa budowlanego.

6. Powstałe  odpady należy  unieszkodliwić, zgodnie  z przepisami ustawy  o odpadach z dnia 27.04.2001  Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251.

Sporządził: mgr inż. Jerzy Ossowski