**Załącznik nr 1**

**Zam.52/2020/PN/DZP**

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

**Przedmiot zamówienia: Ocena stabilności i remont elewacji z płyt kamiennych oraz słupów obłożonych kamieniem w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B.**

Przedmiotem zamówienia jest ocena stabilności elewacji z płyt kamiennych oraz słupów obłożonych kamieniem w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B., polegającego między innymi na:

1. Ustawieniu rusztowania.
2. Zabezpieczenia wejścia do budynku biblioteki przed ewentualnym upadkiem narzędzi lub materiałów ( daszek nad wejściem)
3. Demontaż istniejącej okładziny z kamienia 12 słupów.
4. Oczyszczenie oraz zagruntowanie słupów.
5. Montaż płyt kamiennych na uchwytach systemowych na słupach żelbetowych.
6. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 7.30 do 20.00.
7. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
8. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: **inż. Paweł Wiśniewski tel. 89/523 48 62.**
9. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
10. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na

swój koszt.

1. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie

certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### 

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*