FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Materiały eksploatacyjne.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Płyn roboczy BD FACSFlow Sheath Fluid Nr kat BD342003 Zawierający zoptymalizowany do sortowania komórek zestaw soli: NaCl, EDTA-Na2, KCl, KH2PO4, Na2HPO4 - Z dodatkiem substancji konserwujących - Bez dodatku surfaktantu Bez azydku |  | Pojemnik = 20 litrów | 1 |  |  |
| 2. | Płyn do „zamykania” cytometru BD FACS Shutdown Solution nr kat BD 334224: -Zawierający zoptymalizowany skład chroniący przed kontaminacją układów przewodzących płyny w okresie nieużywania aparatu |  | Pojemnik = 5 litrów | 1 |  |  |
| 3. | Płyn do przygotowywania aparatu do aseptycznego sortu BD FACSClean nr kat BD 340345: - Zawierający 1% aktywnego chloru - Kompatybilny z wymaganiami dla protokołu „Prepare for Aseptic Sort” , który jest częścią oprogramowania FASCDiva sterującego sorterem |  | Pojemnik =5 litrów | 1 |  |  |
| 4. | Płyn BD FACSRinse do mycia podajnika 1 sztpłytek HTS nr kat BD 340346: - Zawierający zoptymalizowany zestaw soli: NaCl, KCl, KH2PO4, Na2HPO4 - Zawierający dodatek detergentu i konserwantu |  | Pojemnik = 5 litrów | 1 |  |  |
| 5. | Kulki kalibracyjne Cytometer Setup& Tracking Beads nr kat BD 641319: -- kulki do kalibracji cytometru zgodne z modułem CST oprogramowania sterującego FACSDiva ver. 6 |  | Op. = 50 testów | 1 |  |  |
| 6. | Kulki kalibracyjne Cytometer Setup& Tracking Research Beads nr kat BD 655050: - kulki do kalibracji cytometru zgodne z modułem CST oprogramowania sterującego FACSDiva ver 8 |  | Op. = 50 testów | 1 |  |  |
| 7. | Kulki kalibracyjne AccuDrop Beads nr kat BD 345249: - opakowanie na minimum 25 testów - kulki do kalibracji parametrów sortowania zgodne z modułem Auto Drop Delay oprogramowania sterującego FACSDiva |  | Op. = 25 testów | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Materiały eksploatacyjne.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki cytometryczne niesterylne nr kat Falcon 352008 : - objętość 5 ml - 12x75 mm |  | Opakowanie/karton = 1000 sztuk | 2 |  |  |
| 2. | Probówki cytometryczne sterylne nr kat Falcon 352058: - objętość 5 ml - 12x75 mm - zamykane korkiem |  | Opakowanie/karton = 500 sztuk | 1 |  |  |
| 3. | Probówki ze stożkowym dnem Falcon 352196 : - objętośc 15 ml - 17x120 mm - sterylne - zakręcane nakrętką - wytrzymałość na wirowanie do 12000 RCF - opakowanie jednostkowe 50 szt pakowane w kartony po 500 szt |  | Opakowanie/karton = 500 sztuk | 3 |  |  |
| 4. | Sitka komórkowe nr kat Falcon 352350 : - średnica oczek 70μm - średnica sitka pasująca do stożkowych probówek wirowniczych 50 ml typu Falcon - pakowane indywidualnie, sterylne |  | Opakowanie = 50 sztuk | 10 |  |  |
| 5. | Płyn do płukania i dezynfekcji aparatu nr kat 8546931 - usuwa białka i krwinki czerwone z układu płynów cytometru, - pakowany w zbiorniki po 10 litrów - kolor niebieski, klarowny |  | Opakowanie/zbiornik = 10 litrów | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)