Zam. 7/2020/PN/DZP

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW/

FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Dostawy sukcesywne materiałów medycznych w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy  STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | G | H |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, biały, Wyrób jałowy, niepirogenny, z końcówką Luer-Lock. Przedłużacz jest sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie (szt) | 2541 |  |  | 1 |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% - 500ml, | 60254x |  |  | 1 |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% - 1000ml, l |  |  |  | 1 |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% - 250ml |  |  |  | 1 |  |
|  | Copoly elastyczny bandaż samoprzylepny doskonały: dla osób po urazach, dla osób uprawiających sport zawodowo lub amatorsko łatwe i szybkie zakładanie kohezyjny (klejący się sam do 1siebie) i nie obsuwający się nie w1ymaga stosowania zapinek ani pla1strów zapewnia komfort i wygodę st1osowania utrzymuje stałe napręże1nie (po nałożeniu nie ulega poluzo1waniu); rozmiar: 5cmx4,5m | 16365 |  |  | 1 |  |
|  | Opaska 1dziana - bandaż 10 cm x 4 m11 | ZARYS-OD10400 |  |  | 1 |  |
|  | Opa1ska dziana - bandaż 5 cm x 4 m | ZARYS-OD05400 |  |  | 1 |  |
|  | Skalpel - Ostrze chirurgiczne z trzonkiem sterylne nr 20 SWANN MORTON | SWANN-MORTON-0206 |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml Luer Lock; trzyczęściowe strzykawki jednorazowe bez igły, końcówka Luer Lock Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka; metoda sterylizacji - Promienie Gamma | TER1SS50LE1 |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock; trzyczęściowe strzykawki jednorazowe bez igły, końcówka Luer Lock Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka; metoda sterylizacji - Promienie Gamma | TER1SS20LE1 |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock; trzyczęściowe strzykawki jednorazowe bez igły, końcówka Luer Lock Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka; metoda sterylizacji - Promienie Gamma | TER1SS10LE1 |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock; trzyczęściowe strzykawki jednorazowe bez igły, końcówka Luer Lock Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka; metoda sterylizacji - Promienie Gamma | TER1SS05LE1 |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer Lock; trzyczęściowe strzykawki jednorazowe bez igły, końcówka Luer Lock Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka; metoda sterylizacji - Promienie Gamma | TER1SS03LE1 |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 1 ml Luer Lock; trzyczęściowe strzykawki jednorazowe bez igły, końcówka Luer Lock Uszczelniacz tłoka nie zawiera lateksu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka; metoda sterylizacji - Promienie Gamma | TER1SS01LE1 |  |  | 1 |  |
|  | Koc ratunkowy termoizolacyjny wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym a z drugiej strony w kolorze złotym. Wymiary: 160x210 cm; pakowane indywidualnie | KR160210 |  |  | 1 |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy: osłonka igły biorczej; igła biorcza dwukanałowa | ZARYS-IS |  |  | 1 |  |
|  | Podkład podfoliowany na rolce; Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne są wykonane z: dwóch warstw bibuły zapewniających doskonałą wchłanialność, warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem; podkłady ochronne są nawijane po 80 sztuk na rolce; szerokość rolki co najmniej 50 cm; oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 50 cm. | M51N-50-N |  |  | 1 |  |
|  | Uniwersalny przylepiec tkaninowy - 5m x 25mm, przylepiec z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przylepnością, 1przylepiec o wysokiej przylepności p1oczątkowej, nawet do wilgotnej sk1óry - przylepiec natychmiast prz1ykleja się do skóry, nie pozostawia zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, nawinięty na szpulkę z tworzywa sztucznego, który chroni przylepiec przed zabrudzeniem. | STA25005W |  |  | 1 |  |
|  | Cewnik zewnątrzoponowy Portex; cewniki do znieczulenia. W skład zestawu wchodzi: Cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi: wykonany z materiału o dużej przejrzystości, sile i odporności na załamania, o gładko wykończonej końcówce, minimalizującej uraz w trakcie wprowadzania, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika, o potwierdzonej w testach poprodukcyjnych przepustowości i stałości przepływu. Łącznik EpiFuseTM: płaski zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na bezpieczne połączenie cewnika z urządzeniami do podawania leku, zapewniający zupełną szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości, minimalizujący ryzyko zablokowania cewnika, ze standardową końcówką typu luer lock.1 Prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy. Rozmiar: 16G / 900mm 100/382/116 i 18G/900 mm 100/382/118 | 100/382/116 100/382/118 |  |  | 1 |  |
|  | Igła Tuohy, zewnątrzoponowa, z przeciętym mandrynem zapobiegającym urażeniu tkanek, ze znacznikami głębokości wkłucia oraz opcjonalnie zakładanymi skrzydełkami. Rozmiary: 16G/8cm (kat. 100/395/160 lub równoważne), 18G/8cm (kat. 100/395/180 lub równoważne), 16G/11cm (kat. 100/395/560 lub równoważne), 18G/11cm (kat. 100/395/580 lub równoważne), 16G/12cm (kat.184.2616lub równoważne), 18G/12cm (kat.184.2816lub równoważne). | 100/395/560 100/395/580 184.2616 184.2816 |  |  | 1 |  |
|  | Układ oddechowy, wraz z workiem, w wersji karbowanej elastycznej, antybakteryjnej, posiadający system montowania niszowo zatrzaskowy, dający gwarancję szczelności układu. Długości: 1,6m (kat. 2000100 lub równoważny), 2,4m (kat. 2011100 lub równoważny). | 2000100/2011100 |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, przylepny otwór umieszczony centralnie, pakowane pojedynczo.. Produkt jałowy. Rozmiar: 45 x 45cm / otw. 6cm, | AT-NFFA-SX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, przylepny otwór umieszczony centralnie, pakowane pojedynczo.. Produkt jałowy. Rozmiar: 50 x 50cm / otw. 6 x 8cm, | AT-NFFA-SX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, przylepny otwór umieszczony centralnie, pakowane pojedynczo.. Produkt jałowy. Rozmiar: 50 x 75 cm / otw. 7cm | AT-NFFA-SX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, przylepny otwór umieszczony centralnie, pakowane pojedynczo.. Produkt jałowy. Rozmiar: 75 x 90cm / otw. 7cm, | AT-NFFA-SX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, przylepny otwór umieszczony centralnie, pakowane pojedynczo.. Produkt jałowy. Rozmiar: 75 x 90cm / otw. 6 x 8cm, | AT-NFFA-SX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, przylepny otwór umieszczony centralnie, pakowane pojedynczo.. Produkt jałowy. Rozmiar:, 90 x 120cm / otw. 10cm. | AT-NFFA-SX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 45 x 45cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 50x50cm | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 50x60cm | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar:, 50 x 70cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar75 x 75cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 75 x 90cm | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 80 x 90cm | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 90 x 120cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar:, 75 x 140cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar:, 100 x 150cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar, 120 x 150cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 150 x 180cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar:, 150 x 210cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 160 x 220cm, | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, produkt jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 150 x 240cm. | AT-NF-SXX |  |  | 1 |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalnych, chłonnych i nieprzemakalnych na całej powierzchni. Produkt jałowy. Zestaw zawiera: 1 serweta wzmocniona na stolik instrumentalny o wymiarze 150 x 190cm; 1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona o wymiarze 80 x 145cm; 1 serweta z przylepcem o wymiarze 150 x 240cm; 1 serweta z przylepcem o wymiarze 180 x 180cm; 2 serwety z przylepcem o wymiarze 75 x 90cm; 1 taśma chirurgiczna przylepna o wymiarze 10 x 50cm; 4 serwetki chłonne do rąk o wymiarze 30,5 x 34cm | AT-S-UNI5-S |  |  | 1 |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe, 17 nitkowe , 8 warstwowe, sterylne, wyjaławiane radiacyjnie. Opakowanie jednostkowe zawiera 3 szt. indywidualnie zapakowanych jałowych kompresów gazowych; 100% bawełny | ZARyS-GS17xx083-ss |  |  | 1 |  |
|  | MONOSORB są to syntetyczne, wchłanialne, jednowłókienkowe nici chirurgiczne, wytwarzane z polidioksanonu. Nici występują w formie niebarwionej (beżowe) lub barwionej na kolor fioletowy (barwnikiem C. I. Solvent Violet 13). Nić wchłanialna MONOSORB cechuje się wysoką początkową siłą napięcia oraz bardzo dobrze tolerowana jest przez tkanki. W miarę upływu czasu zaznacza się stopniowy ubytek wytrzymałości na rozciąganie i ostateczne wchłanianie nici na skutek hydrolizy. Nici chirurgiczne są dostępne w różnych wielkościach ( 7/0 USP – 2 USP). Atraumatyczne kombinacje materiałów szewnych MONOSORB wytwarzane są w różnych długościach i rozmiarach oraz wyposażone są w pojedyncze lub podwójne igły ze stali nierdzewnej różnego typu i wielkości. | ABXX7Y-z |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 0,9 x 25 mm; 1 | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 0,7 x 19 mm; | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla 1lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 1,1 x 33 mm; | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 1,3 x 45 mm; | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 1,5 x 45 mm; | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 1,7 x 50 mm | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. 2,2 x 50 mm | zarys |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą fizjologiczną w rozmiarze 3, 5 i 10 ml | 35706XX |  |  | 1 |  |
|  | Płyn do odkażania Octenisept (1 000 ml) | HIG-004 |  |  | 1 |  |
|  | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe USP 2-0, dł. 75 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca; kat. Nici Nylon 2.0 igla 19mm 3/8 odw. tn | CE1942-75N |  |  | 1 |  |
|  | Podkłady chłonące (Abrisoft) 60 x 90; | BT-PC6060 |  |  | 1 |  |
|  | Serwety jałowe, jednorazowe z celulozą na powierzchni 50 x 70 , pakowane pojedynczo | AT-PK-S 3 |  |  | 1 |  |
|  | Plastry jałowe z opatrunkiem o wymiarach 10cm x 8cm | 801002 |  |  | 1 |  |
|  | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowy | KT-002 |  |  | 1 |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne, pakowanie indywidualnie rozmiar 6,5, 7 oraz 7,5 | TG-0175 |  |  | 1 |  |
|  | Kompres gazowy bez nitki RTG, niejałowy KOMPRI lux, 7,5cm x 7,5cm oraz 10cm x 10cm | ZARyS-GS1375081 |  |  | 1 |  |
|  | Igła do aspiracji szpiku - wersja typu standard "młotek" ; igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego; | Medax YY0-XX |  |  | 1 |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem; wykonana z PVC, posiadająca znacznik RTG oraz boczny otwór Murphy’ego, skalowana co 1 cm. Rurka zaopatrzona jest w mankiet z balonikiem kontrolnym. Rurka jest sterylna, pakowana osobno, dostępna w rozmiarach: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | Zarys RIM- |  |  | 1 |  |
|  | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, jałowe, rozmiary 0,45x12mm; 0,5x25mm; 0,6x30mm; 0,7x30mm; 0,8x40mm; 0,9x40mm; 1,1x40mm; 1,2x40mm; | 8.232.xxx.xxx |  |  | 1 |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, biały, Wyrób jałowy, niepirogenny, z końcówką Luer-Lock. Przedłużacz jest sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie | 2541 |  |  | 1 |  |
|  | Staza automatyczna, Niebieska opaska uciskowa wykorzystywana m. in przy pobieraniu krwi. | SA-001 |  |  | 1 |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów easy Flow | ZARYS-IS |  |  | 1 |  |
|  | Jednorazowe, wysuwane, sterylne skalpele, rozmiar 15 | Swann-Morton-3905 |  |  | 1 |  |
|  | Jednorazowe, sterylne skalpele, rozmiar 15c, z rękojeścią wykonaną z polistyrenu | Swann-Morton-05XX |  |  | 1 |  |
|  | Wkład jednorazowy do zbiorników do ssaków medycznych, pojemność 1 litr, zaopatrzony w filtry przeciwprzelewowe | Serres-57157 |  |  | 1 |  |
|  | Dren do systemu do odsysania wydzielin, wykonany z PVC lub sylikonu | Serres |  |  | 1 |  |
|  | Czerwony pojemnik na odpady medyczne i igły, pojemność 1 l, opatrzonym oznaczeniem o materiale zakaźnym i orientacyjnych wymiarach: 0.7 l, 1 l, 2 l, 3.5l, 5 l | Med-Plast |  |  | 1 |  |
|  | Zestaw odzieży jednorazowej, zestaw w kolorze niebieskim, pakowany oddzielnie Rozmiar S,M,L,XL | Matodress MA-143-FACW-023 |  |  | 1 |  |
|  | Ubranie operacyjne (bluza i spodnie) z włókniny SMS w kolorze niebieskim; bluza z krótkimi rękawami; wycięcie pod szyją w kształcie „V”; wiązane w pasie trokami, w rozmiarze S,M,L,XL | BT-017-S35B3-X-SMS |  |  | 1 |  |
|  | Tunel na przewody i urządzenia medyczne, długość 150 x 10 cm, pakowane indywidualnie, sterylne | Matodrape |  |  | 1 |  |
|  | Czepki medyczne jednorazowe Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej, która cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Maseczki medyczne jednorazowe Wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny z gumkami zakładanymi na uszy Skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawki bez przestrzeni martwej 1ml minimalizacja formowania pęcherzyków powietrza Cylinder i tłok: polipropylen Strzykawka BD 1 ml z Luer-LokTM wykonana z poliwęglanu Uszczelniacz tłoka: guma syntetyczna (nie zawiera lateksu) Substancja natłuszczająca: olej silikonowy | BD Becton-Dickonson |  |  | 1 |  |
|  | Nakładka na butelkę do wielokrotnego pobierania płynów, wyposażona w igłę do pobierania i wstrzykiwania płynów z fiolek czy pojemników wielodawkowych, sterylna | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa • Przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka • Przedłużona skala • Niepirogenna, nietoksyczna pojemność 20 ml | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Koreczek do kaniul luer-lock, sterylny | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Filtr oddechowy wirusowo-bakteriobójczy z wymiennikiem ciepła, sterylny, z wkładem hydrofobowym. Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm f), objętość pływowa: 300-1500ml, przestrzeń martwa: 45ml, obudowa przeźroczysta | PRIMED-21219 |  |  | 1 |  |
|  | GAMMEX® Latex Sensitive, Lateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne zapewniają doskonałą wrażliwość dotykową i sprawność manualną Cieńsze 20% niż standardowe bezpudrowe, lateksowe rękawice A.R.T™ PINHOLE BARRIER TECHNOLOGY, rozmiary 6,5; 7; 7,5; 8 | Ansell |  |  | 1 |  |
|  | Opatrunek do mocowania kaniul elastopor IV Włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym do mocowania i zabezpieczania kaniul dożylnych. 5cm x 7,6cm oraz 6cm x 8cm | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Kaniula dożylna typu motylek KD-FLY rozmiar 0,5 x 19 mm, 0,6 x 19 mm, 0,7 x 19 mm, 0,8 x 19 mm, 0,9 x 19 mm, 1 szt. 1,1 x 19 mm, 1,2 x 19 mm, | KD Medical |  |  | 1 |  |
|  | Stapler chirurgiczny do zakładania szwów skórnych, urządzenie posiada magazynek z 35 klamrami o grubości 3,6 mm. Wskaźnik ilości zszywek pozwala na kontrolowanie zużycia. | F 35 -R (35 W) |  |  | 1 |  |
|  | Fartuch chirurgiczny STANDARD pełnobarierowy fydrofobowy fartuch chirurgiczny, wykonany z wysokiej jakości, niebieskiej włókniny SMS. Rozmiar M, L, XL, | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Uniwersalne ochraniacze na buty wykonane z folii | Zarys |  |  | 1 |  |
|  | Igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żylnej od trzody. pojemność: 10 ml, długość probówki 9,5-10,5 cm, kapturek z zatrzaskiem lub zakrętką, igła o średnicy 1,8 mm i długości 100 mm z osłonką zatrzaskową lub o średnicy 1,8 mm i długości 130 mm, sterylizowane wstępnie promieniami UV w atmosferze ozonu, probówka może zawierać specjalny preparat zapobiegający hemolizie krwi | IP10 |  |  | 1 |  |
|  | zestaw cewników dwuświatłowych do żyły głównej, zakładanych przez kaniulę z możliwością identyfikacji położenia cewnik wykonany z poliuretanu Certon®, matowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, - z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego,- zakończenia lock w kodach kolorów odpowiadających rozmiarom, - ogranicznik cewnika, - zabezpieczająca osłona na cewnik, - płytka mocująca kaniula wprowadzająca, rozrywalna kaniula może być rozerwana i usunięta po wprowadzeniu cewnika, prowadnica z końcówką J, przewodząca sygnał elektryczny,Cewnik rozmiar F6 kanał 16/18G, kaniula rozmiar 12G dł 55mm | Braun |  |  | 1 |  |

Data i podpis Wykonawcy: …………………………..