Zam. 81/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

wymiana słupów oświetleniowych i słupa do kamery przy Pl. Cieszyńskim 1.

ADRES OBIEKTU:

Olsztyn, Plac Cieszyński 1

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia zewnetrzengo.

- Zakres zamówienia:

  - Demontaż opraw oświetleniowych

  - Demontaż kamery monitoringu w uzgodnieniu ze Strażą Uniwersytecką (1 szt.)

  - Demontaż istniejących słupów (słupy parkowe 2 szt., słupy żelbetowe – 4 szt).

  - Utylizacja zdemontowanych słupów

  - Montaż fundamentów (6 szt.)

  - Montaż kompletnych latarni P1/03 (2 szt)

  - Montaż kompletnych latarni P2/03 (3 szt)

  - Montaż kompletnych latarni PS1/ST4 z mocowaniem kamery (1 szt.)

  - Montaż zdemontowanej kamery (1 szt.)

  - Montaż opraw oświetleniowych 03/E27 (8 szt.)

  - Podłączenie latarni (5 kpl.)

  - Podłączenie kamery (uruchomienie w systemie monitoringu)

DODATKOWE WARUNKI :

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Zamawiający  wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.

3. Po wykonanych robotach wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń nawierzchni związanych z prowadzeniem robót (naprawa chodników, trawników itp.)

4. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 42 dni  od podpisania umowy