FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elektroda pH do przyrządu do pomiaru pH/temperatury w żywności z automatyczną kompensacją temperatury: Elektroda pH do przyrządu do pomiaru pH/temperatury testo 205. Dane techniczne: Elektroda pH: - zakres pomiarowy: 0 do 14 pH - dokładność: ±0,02 pH - rozdzielczość: 0,01 pH Pomiar temperatury-NTC: - zakres pomiarowy: 0 do +60oC (krótkotrwałe do +80 oC) - dokładność: ±0,4oC - rozdzielczość: 0,1oC Ogólne dane techniczne: - długość próbnika: 25 mm - zintegrowany kabel - średnica sondy: 11 mm - waga: 54 {S1} Elektroda jest wymienną częścią zestawu do pomiaru pH/temperatury testo 205. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki do termocyklera MIC: nr kat.: MIC tubes |  | Op. = 960 sztuk | 6 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Adaptery do wirówki laboratoryjnej: |
| 1. | Adapter na 14 probówek okrągłodennych o poj. 2,6 – 8 ml, kompatybilnych z rotorem S-4-72, nr kat.: 5804789008 |  | Op. = 2 szt. | 1 |  |  |
| 2. | Adapter na 13 probówek okrągłodennych o poj. 5,5 – 12 ml, kompatybilnych z rotorem S-4-72, nr kat.: 5804791002 |  | Op. = 2 szt. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przenośny ssak medyczny: Z dwoma butlami 0,8l oraz zestawem węży Typ SU-1 Wydajność 19 l/min Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar (-0,085 MPa) Pojemność słoi ssących 2 x 0,8 l Głośność 52,6 dB Masa wyrobu 4,2 kg Wymiary 260 x 360 x 350 mm Zasilanie 230V / 50Hz Klasa izolacji I Część aplikacyjna typ BF Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wkład jonowymienny 5000ml H6 do aparatu do uzdatniania wody Hydrolab Basic 5, nr kat.: EJ-5000-0 |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Moduł A do aparatu do uzdatniania wody Hydrolab Basic 5, nr kat.: EO-MA-11 |  | sztuka | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Consumables for KingFisherTM mL Systems, Tube, 20 x 45 pieces (probówki do systemu KingFisher), nr kat.: 97002121 |  | Op. = 4x45=900 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Ręczna pipeta 8-kanałowa: - zakres objętości 2-20 [uL] - objętość: 2, 10, 20 [uL] - precyzja +/-: 4% / 0,08 uL 1,5% / 0,15 uL 0,5% / 0,1 uL - przyrost (ręczny): 0,02 uL - dokładność +/-: 7,5% / 0,15 uL 1,5% / 0,15 uL 1% / 0,2 uL - technologia końcówki: System LiteTouch LTS - wbudowany mikroprocesor RFID Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolby destylacyjne ze szkła borokrzemowego do destylarki KjelFlex K-360 BUCHI o pojemności 300ml, średnica 48 mm, grubość szkła 2.2 mm |  | Op. | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Dozownik butelkowy poj. 0,2-1 ml Dokładność dozowania nie gorsza niż 0,6% Współczynnik powtarzalności wyniku nie gorszy niż 0,2% Skok 0,05ml Obudowa dozownika wyposażona w dwa przeźroczyste, szklane wzierniki. Demontaż i powtórny montaż tłoka i zaworu zwrotnego bez pomocy żadnych narzędzi. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika łącznie z wylewem w temperaturze 121oC i ciśnieniu 2bar. Dozownik wyposażony w samoblokujący mechanizm nastawiania objętości dozowania. Ustawiona raz wartość nie może być zmieniona przypadkowo lub samoczynnie się rozregulować. Raz ustawiony dozownik ma zachować stałą nastawę przez tysiące operacji. Tłok wykonany z tlenku glinu (99,7% czystego Al2O3). Dopasowany jest do cylindra wykonanego ze szkła borokrzemowego z tolerancją tysięcznych części milimetra. Wszystkie elementy dozownika narażone na bezpośredni kontakt z chemicznie czynnymi mediami mają być na nie odporne. Wymagana obudowa dozownika z ECTFE, rurka ssąca z PTFE, wylewka dozująca z FEP. Możliwość zastosowania odmierzania silnych kwasów i substancji żrących. Dozownik z świadectwem kontroli dokładności dozowania. Certyfikat ten powinien zawierać nr seryjny wyrobu, który jest również wygrawerowany na dozowniku. Gwint mocowania głowicy – A32. Dostarczany wraz z trzema adapterami na butle o gwintach A28, S40, A45 mm. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Dozownik butelkowy poj. 2,0-10 ml Dokładność dozowania nie gorsza niż 0,6% Współczynnik powtarzalności wyniku nie gorszy niż 0,2% Skok 0,25ml Obudowa dozownika wyposażona w dwa przeźroczyste, szklane wzierniki. Demontaż i powtórny montaż tłoka i zaworu zwrotnego bez pomocy żadnych narzędzi. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika łącznie z wylewem w temperaturze 121oC i ciśnieniu 2bar. Dozownik wyposażony w samoblokujący mechanizm nastawiania objętości dozowania. Ustawiona raz wartość nie może być zmieniona przypadkowo lub samoczynnie się rozregulować. Raz ustawiony dozownik ma zachować stałą nastawę przez tysiące operacji. Tłok wykonany z tlenku glinu (99,7% czystego Al2O3). Dopasowany jest do cylindra wykonanego ze szkła borokrzemowego z tolerancją tysięcznych części milimetra. Wszystkie elementy dozownika narażone na bezpośredni kontakt z chemicznie czynnymi mediami mają być na nie odporne. Wymagana obudowa dozownika z ECTFE, rurka ssąca z PTFE, wylewka dozująca z FEP. Możliwość zastosowania odmierzania silnych kwasów i substancji żrących. Dozownik z świadectwem kontroli dokładności dozowania. Certyfikat ten powinien zawierać nr seryjny wyrobu, który jest również wygrawerowany na dozowniku. Gwint mocowania głowicy – A32. Dostarczany wraz z trzema adapterami na butle o gwintach A28, S40, A45 mm. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Implanty i instrumentarium do zabiegów TPLO: |
| 1. | KLS 4,0mm Kyon Locking System Dł. 16mm – 2 szt. Dł. 18mm – 2 szt. Dł. 20mm – 2 szt. Dł. 22mm – 2 szt. Dł. 24mm – 2 szt. Dł. 26mm – 2 szt. Dł. 32mm – 2 szt. Dł. 34mm – 2 szt. Dł. 36mm – 2 szt. Dł. 38mm – 2 szt. Dł. 40mm – 1 szt. Dł. 42mm – 1 szt. Dł. 44mm – 1 szt. Dł. 46mm – 1 szt. CSS 3,0 mm Cortical Specialty Screws Dł. 22mm – 1 szt. Dł. 24mm – 1 szt. Dł. 26mm – 2 szt. Dł. 28mm – 2 szt. Dł. 30mm – 2 szt. Screwdriver T15 industrial – 1 szt. TPLO instruments Ø 2.0 mm drill bit; quick coupling – 1 szt. Ø 1.5 mm drill bit; quick coupling – 1 szt. Ø 3.0 mm drill bit; quick coupling – 1 szt. Ø 3.0 mm drill sleeve; KLS 4.0 mm – 1 szt. Ø 2.0 mm drill sleeve 3.0 mm – 1 szt. Ø 1.5 mm drill sleeve; cortical 1.0 mm – 1 szt. Depth gauge; 2.7 to 4.5 mm – 1 szt. Jig, large, with 2 sleeves – 1 szt. Depth gauge; 1.5 to 2.4 mm – 1 szt. Screwdriver handle, quick coupling; PEEK – 1 szt. T8 screwdriver insert; trox 8 compatible – 1 szt. T10 screwdriver insert; trox 10 compatible – 1 szt. Jig, medium with 2 sleeves – 1 szt. TPLO Plate, titanium Allom TPLO plate 7,6 hole left – 2 szt. TPLO plate 7,6 hole right – 2 szt. KLS 3.0 mm Kyon Locking System Dł. 16mm – 2 szt. Dł. 18mm – 2 szt. Dł. 20mm – 2 szt. Dł. 22mm – 2 szt. Dł. 24mm – 2 szt. Dł. 26mm – 2 szt. Dł. 28mm – 2 szt. Dł. 32mm – 2 szt. CSS 2.0 mm Cortical Specialty screws Dł. 14mm – 1 szt. Dł. 16mm – 2 szt. Dł. 18mm – 2 szt. Dł. 20mm – 1 szt. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Naczynie Dewara: - pojemność: 10 litrów - szybkość parowania LN2 na dobę: 0,22 L - statyczny czas utrzymania: min. 45 dni Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy naramienny z pompką: - zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg - obsługa manualna Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 8 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Nakłuwacze hematologiczne Medlance, głębokość nakłucia 1,8mm, jałowe |  | Op. = 200 sztuk | 15 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry PVDF 0,2um, nr kat.: F2517-5: - National 750uL Micro-Centrifugal Filters, Nonsterile - Filter volumes as low as 50uL up to 750uL with low hold-up volume, use with any laboratory microcentrifuge, virgin polypropylene lter housing with tapered 2mL, capped receiver tube, 10,000xG maximum centrifugal force . Pakowane po 100 sztuk. Okres przydatności do użycia: min. 24 miesiące |  | Op. | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Inserty podwójne do hodowli komórkowych sterylne umożliwiające przeprowadzenie testów migracji oraz oceny ciągłości komórek linii hodowlanych w modelach 3D in vitro, nr kat.: 81176: Culture-Insert 2 well in Dish 35 mm, high Okres przydatności do użycia: min. 24 miesiące |  | Op. = 30 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Inserty poczwórne do hodowli komórkowych sterylne umożliwiające przeprowadzenie testów migracji oraz oceny ciągłości komórek linii hodowlanych w modelach 3D in vitro, nr kat.: 80466: Culture-Insert 4 well in Dish 35 mm, high Okres przydatności do użycia: min. 24 miesiące |  | Op. = 30 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Inserty do hodowli komórkowych sterylne umożliwiające połączenie i optymalny wzrost komórek linii hodowlanych w modelach 3D in vitro, nr kat.: MCHT12H48: Millicell® Hanging Cell Culture Insert, PET 0.4 um, 12-well, 48/pk Okres przydatności do użycia: min. 24 miesiące |  | Op. = 48 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Płytki sterylne 12-dołkowe do hodowli in vitro umożliwiające połączenie i optymalny wzrost komórek linii hodowlanych w modelach 3D in vitro, nr kat.: 665110 Okres przydatności do użycia: min. 24 miesiące |  | Op. = 60 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Licznik komórek somatycznych: - fabrycznie nowy - urządzenie przenośne - zasilane baterią - waga do 5kg - zakres pomiaru ks/ml - temp. pracy +10 +40oC - kaseta na próbki mleka (12 szt.) - wyświetlacz LCD, klawiatura Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.