Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 17

Stoły laboratoryjne 8 szt.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trwała, rysoodporna powierzchnia blatu (np. nierdzewna blacha) | TAK |  |
|  | Stanowisko robocze wyposażone w armaturę wodną oraz osprzęt elektryczny | TAK |  |
|  | Armatura i osprzęt elektryczny musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sieci elektr. 230V | TAK |  |
|  | Stół powinien posiadać 2 zamykane szafki | TAK |  |
|  | Min. wymiary blatu 70 x 120 cm | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy