Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 18

Suszarki laboratoryjne 3 szt.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
|  | Pojemność ponad 200 dm3 | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 200oC; | TAK |  |
|  | Elektroniczny system sterowania, | TAK |  |
|  | Sterowanie – kompensujące straty ciepła powstające przy otworzeniu drzwi, | TAK |  |
|  | Komora i półki ze stali nierdzewnej; Suszarka wyposażona w autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury; | TAK |  |
|  | Dokładność ustawienia i odczytu temperatury 2oC; | TAK |  |
|  | Suszarka wyposażona w autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wskazujący temperaturę i czas timera, | TAK |  |
|  | Obciążenie 1 półki – do 25 kg, ilość półek 3; spełnia wymagania ISO, CE, | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy