Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Cześć 20

Szeroka tarcza ścierna do badania ścieralności wyrobów drogowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrząd do badania ścieralności | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji przepływu ścierniwa | TAK |  |
|  | Zbiornik o stałym przepływie | TAK |  |
|  | Programowany licznik obrotów | TAK |  |
|  | Średnica tarczy 200 mm | TAK |  |
|  | Grubość tarczy 70 mm | TAK |  |
|  | Wzorzec | TAK |  |
|  | Stała prędkość obrotowa tarczy | TAK |  |
|  | Ruchomy wózek z uchwytem mocującym | TAK |  |
|  | Zgodny z PN EN 13338; PN EN 1339; PN EN 1340; PN EN 1342 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
|  | 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Dostawa i szkolenie personelu u zamawiającego | Tak |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy