Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 21

Tarcza Boehmego do badanie ścieralności z automatycznym zatrzymaniem po 22 obrotach, prędkość 30 obr/min

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .....................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrząd do badania ścieralności | TAK |  |
|  | Średnica robocza 750 mm | TAK |  |
|  | Automatyczne sterowanie cyklami obrotów | TAK |  |
|  | Prędkość 30 obr/min | TAK |  |
|  | Zasilanie 380 V | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Ścierniwo | TAK |  |
|  | Zgodny z PN EN 1338; PN EN 1339; PN EN 1340; PN EN 13892; PN EN 1097 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
|  | Automatyczne zliczanie liczby obrotów | TAK |  |
|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy