Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 23

Urządzenie do szlifowania próbek

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletne stanowisko do przygotowywania próbek do badań | TAK |  |
| 2 | Urządzenie to ma służyć do przygotowywania próbek o wymiarach do 160 mm (SZEŚCIENNE I WALCOWE) | TAK |  |
| 3 | Piła (przecinarka) stołowa do cięcia betonu oraz innych mineralnych materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi tarczami diamentowymi. | TAK |  |
| 4 | Średnica tarczy roboczej min 330 mm, | TAK |  |
| 5 | Urządzenie do przygotowania próbek betonowych do badań wytrzymałościowych; | TAK |  |
| 6 | Dokładność szlifowania 0,05 mm; | TAK |  |
| 7 | Zasilanie 380 V, (lub 230V) | TAK |  |
| 8 | Możliwość szlifowania próbek walcowych i sześciennych | TAK |  |
| 9 | Doprowadzenie wody | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
| 12 | 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 13 | Dostawa i szkolenie personelu obsługującego u zamawiającego | Tak |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy