Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 14

**Aparat Proctora (ubijak Proctora automatyczny i ręczny)**

**Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | **PARAMETRY WYMAGANE** | **Wymagania Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy** |
|  | Urządzenie automatyczne i ręczne | TAK |  |
|  | Badanie ~~materiałów bitumicznych~~ gruntów | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu min.: | TAK |  |
|  | Cylinder prób 1 dm3 | TAK |  |
|  | Cylinder prób 2,2 dm3 | TAK |  |
|  | Bijak Ø 50,8 /2,5 kg | TAK |  |
|  | Bijak Ø 50,8 /4,5 kg | TAK |  |
|  | Bijak Ø 76,8 /2,5 kg | TAK |  |
|  | Bijak Ø 76,8 /2,5 kg | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu po dostarczeniu do laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wyciskacz do próbek Proctora | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z PN EN 13286 | TAK |  |
|  | ~~Urządzenie zgodne z PN EN 13286~~ | ~~TAK~~ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

**Inne wymagania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min 2 lata | TAK |  |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

…………………… ……………………………………..

Data miejscowość Podpis Wykonawcy