Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 25

Wagi elektroniczne: 1, 2, 5, 10, 25, 150 kg

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres ważenia: 1, 2; 5; 10, 25; 150 kg | TAK |  |
|  | Dokładność ważenia dla wag 1- 5 kg – 0,1 g | TAK |  |
|  | Dokładność ważenia dla wagi 25 kg – 1 g | TAK |  |
|  | Dokładność ważenia dla wag 150 kg – 20 g | TAK |  |
|  | Świadectwo uwierzytelnienia (legalizacja) | TAK |  |
|  | Ochrona przed pyłem dla wag 1; 2; 5 i 25 kg | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
|  | 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy