Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 27

Wiertnica elektryczna do pobierania próbek o średnicy 50 – 200 mm

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do pobierania próbek - walców | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Długość wiercenia co najmniej do 400 mm | TAK |  |
|  | Szczypce do wyciągania próbek po wywierceniu | TAK |  |
|  | Badanie nieniszczące betonu; | TAK |  |
|  | Odwierty o średnicy 100 – 200 mm, | TAK |  |
|  | Przenośny zbiornik wody. | TAK |  |
|  | Wymienne koronki, | TAK |  |
|  | Koronki 100; 150 mm | TAK |  |
|  | Dostawa i szkolenie personelu obsługującego u Zamawiajacego | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy