Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 40

Objętościomierze (1, 2, 5 i 10 dm3)

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naczynia stalowe do pomiaru gęstości: kruszyw, mieszanek betonowych | TAK |  |
|  | Pojemność 1, 2; 5; 10 dcm3 | TAK |  |
|  | Zgodne z PN EN 932 i PN EN 933 | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy