Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 46

Wanna wodna 1200x750 cm (2 szt) z wieszakami i sterowaną temperaturą

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna plastikowa 1200x750x780 mm z pokrywą do przechowywania próbek | TAK |  |
|  | Termostat z możliwością sterowania temperaturą | TAK |  |
|  | Dokładność sterowania temperaturą ∓1oC | TAK |  |
|  | Możliwość układania próbek na dwóch poziomach | TAK |  |
|  | Wymuszony obieg wody | TAK |  |
|  | Możliwość spuszczania wody | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Podłoga drewniana | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

| 1. | Powyższe parametry są parametrami granicznymi, minimalnymi. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy