Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 48

Zestaw do oznaczania gęstości nasypowej i jamistości kruszyw. Zestaw pojemników o pojemności 1, 5, 10 i 20 dm3  plus zgarniak i płyta

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw | TAK |  |
| 2 | W zestawie pojemniki o pojemności 1, 5, 10 i 20 dm3 | TAK |  |
| 3 | Zgarniarka plus płyta | TAK |  |
| 4 | Zgodny z PN-EN 1097-3. | TAK |  |
| 5 | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy