Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 3

Automatyczny aparat Pierścień Kula do badań nawierzchni bitumicznych

Rok produkcji...............Producent..............................................Typ/model.........................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie automatyczne | TAK |  |
|  | Badanie materiałów bitumicznych | TAK |  |
|  | Kompletne urządzenie z termometrem z zakresem do 200oC, elektryczny podgrzewacz | TAK |  |
|  | Zgodny z PN EN 1427 | TAK |  |
|  | Urządzenie centrujące dla kulek | TAK |  |
|  | Równoległy pomiar na dwóch stanowiskach i dwóch kulkach | TAK |  |
|  | Czytnik wyników z możliwością obliczania średniej i statystyki | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
| 10 | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania |  |  |
| 12 | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy