Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 4

Dygestorium

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletne urządzenie do analizy chemicznej materiałów | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w: zlew, baterie, instalację wyciągową, zawór gazowy, z możliwością włączenia do instalacji | TAK |  |
|  | Szafka z zamocowanym syfonem | TAK |  |
|  | Regulator instalacji wyciągowej | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Oświetlenie komory | TAK |  |
|  | Bezpieczna osłona komory | TAK |  |
|  | Minimum 2 gniazdka elektryczne | TAK |  |
|  | Czujnik przepływu powietrza | TAK |  |
|  | Urządzenia elektryczne i wyciągowe spełniające wymagania CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy