Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 5

Aparat do badań nieniszczących betonu metodą pull-off lub pull-out

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Aparat do badań nieniszczących betonu metodą pull-off lub pull-out |
| --- |
| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
|  | Pomiar siły przez tensometryczną głowicę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru kasa 1 w całym zakresie pomiarów | TAK |  |
|  | Odczyt z dokładnością do 1 N | TAK |  |
|  | Programowany przyrost obciążenia od 5 do 2000 N/s | TAK |  |
|  | Napęd elektryczny z akumulatora | TAK |  |
|  | Badania nieniszczące konstrukcji i nawierzchni betonowych, określanie wytrzymałości powierzchni betonowych i innych materiałów | TAK |  |
|  | Manometr cyfrowy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy do 15 kN | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać świadectwo wzorowania wykonane przez upoważnioną jednostkę | TAK |  |
|  | Oprzyrządowanie pozwalające na wiercenie pionowe i poziome | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy