Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 7

Penetrometr automatyczny do bitumów

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny przyrząd do badania penetracji bitumów | TAK |  |
|  | Płynna zmiana obciążenia | TAK |  |
|  | Igła zwalniana automatycznie | TAK |  |
|  | Pomiar zagłębienia elektroniczny | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru 0,01 mm | TAK |  |
|  | Obciążniki komplet (10 szt.) | TAK |  |
|  | Naczynia do penetracji (2 szt.) | TAK |  |
|  | Komplet igieł penetracyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia penetrometru w łaźnie do termostatowania | TAK |  |
|  | Zgodny z PN EN 1426 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy