Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 11

Piec do spalań (do badania, spopielania, wygrzewania, wypalania, prażenia, spiekania, oznaczania strat masy)

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura do 1150oC | TAK |  |
|  | Pojemność komory min 5 dm3 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Moc min. 1,4 kW | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne z możliwością automatycznego wyłączenia (po osiągnięciu temperatury i czasu) | TAK |  |
|  | Kominek wyciągowy + wentylator | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury z dokładnością do ±5oC | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż plus szkolenie personelu | Tak |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy