Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy : 36 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
( OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA )

CZEŚĆ NR 1.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEWAR CIŚNIENIOWY : |
| 1.1. | Dewar ciśnieniowy na ciekły azot, wyposażony w kółka, Wbudowany układ szybkiego generowania ciśnienia, Ciśnienie pracy: 2,5 bara (+/- 1%), Pojemność nominalna 120 litrów (+/- 5%), Wąż kriogeniczny do podłączenia zbiornika z urządzeniem – min. 3 metry | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 2.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PIEC MUFLOWY |
| 1.1. | Pojemność : 7 litrów +/- 5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Temperatura maksymalna: minimum 1200°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Temperatura pracy ciągłej : minimum 1 150°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Sterowanie : mikroprocesorowe PID | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Wyświetlanie i ustawianie temperatury : co 1°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | Obudowa wykonana ze stali malowanej farbami epoksydowymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Szybkość dojścia do temperatury maksymalnej Maksymalnie 60 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | Wymiary zewnętrzne : nie większe niż (S x G x W): 55 x 58,0 x 65 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | Wymiary wewnętrzne : nie mniejsze niż (S x G x W): 20 x 25,0 x 14 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10 | Zasilanie : 230 V, 50 Hz, pobór mocy nie większy niż 2000 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 3.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP STEREODKOPOWY |
| 1.1 | Płynny zmieniacz powiększenia w zakresie min. 7,5 X. Wyjście optyczne do przyłączenia rejestratora, z wbudowanym łącznikiem szerokopolowym. Powiększenie w zakresie min. 6,7 – 50 X. Odległość robocza min. 115 mm. Oświetlenie światłowodowe ze światłowodem dwuramiennym, z lampą halogenową min. 150 W. Kąt podniesienia nasadki okularowej – 45 stopni. Wysokość okularu nad stołem – nie więcej niż 310 mm. Duża powierzchnia robocza z płytką szklaną o średnicy min. 180 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | KAMERA CYFROWA |
| 2.1 | Kolorowa, chłodzona, o rozdzielczości minimalnej 5 milionów pikseli. Podłączana przez port USB Rozmiar przetwornika, co najmniej 2/3 cala Rozdzielczości wykonywanych zdjęć: 2560 x 1920 pikseli, 1280 x 960 pikseli, 640 x 480 pikseli Chłodzenie o co najmniej 20 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia Czułość w jednostkach ISO co najmniej 1250 Prędkości obrazu przekazywanego na żywo co najmniej: 7.2 klatki na sekundę w rozdzielczości 1280 x 960 pikseli, 11.5 klatki na sekundę w rozdzielczości 640 x 480,22 klatki na sekundę w rozdzielczości w trybie pracy częścią przetwornika Zakres czasów ekspozycji: od nie dłużej niż 1/1000 sekundy do co najmniej 600 sekund Zoom cyfrowy co najmniej 2400% Zakres czasów przerw dla zdjęć poklatkowych od maksymalnie 5 sekund do co najmniej 12 godzin Oprogramowanie do zapisu zdjęć z możliwością rozbudowy o oprogramowanie analityczne oraz uaktualnień wersji Niezbędne okablowanie dla urządzenia oraz do podłączeń mikroskopu, kamery oraz komputera. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZESTAW KOMPUTEROWY |
| 3.1 | Typ procesora: dwurdzeniowy Prędkość procesora: 2,4 GHz Dysk twardy: min 500 GB Pamięć RAM: 8 GB Typ pamięci RAM: SO-DIMM DDR2 800 MHz Ilość banków pamięci: 2 Przekątna ekranu: 15,4” Rozdzielczość ekranu: min. 1280x800 Karta graficzna zgodna z DIRECTX 10 Pamięć karty graficznej: 512 MB Pamięć współdzielona: 1279 MB Karta dźwiękową: zintegrowana 16-bitowa, Napęd: Blu-Ray ROM + SuperMulti DVDR/RW Gniazda rozerzeń: ExpressCard 34 / ExpressCard 54 Urządzenie wskazujące: tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania poziomego i pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, przycisk szybkiego uruchamiania Rodzaj baterii: litowy Czas pracy na baterii: min. 3 godziny Złącze RJ-45 Złącze USB 2.0;4 szt. Złącze IEEE 1394:1 szt. Złącze monitora zewnętrznego:1 szt. Line in, Line out, HDMI Bezprzewodowa karta sieciowa: Pozostałe złącza:802.11a/g/n Bluetooth: Tak IR: Tak Czytnik kart pamięci: SD / MMC / MS / xD / MS Pro Pilot zdalnego sterowania: Tak System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL, wersja językowa: Polska, wersja produktu: BOX, okres licencji: Bezterminowa, Zawartość zestawu: Nośnik instalacyjny, licencja, certyfikat autentyczności, klucz produktu Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard Składowe pakietu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook Wersja językowa: Polska Wersja produktu: BOX Okres licencji: Bezterminowa Platforma systemowa: Windows 7 Zawartość zestawu: Nośnik instalacyjny, licencja, certyfikat autentyczności, klucz produktu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | ZESTAW NARZĘDZI DO PRZYGOTOWANIA PREPARATÓW |
| 4.1 | Dwa opakowania po 100 szt. szkiełek preparatowych. Dwa opakowania po 100 szt. szkiełek nakrywkowych. Dwa skalpele chirurgiczne + dwa zapasowe ostrza. 50 szt. Zakraplaczy jednorazowych ok. 2 ml pojemności. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 4.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTOMETR : |
| 1.1 | Spektrometr USB-ISS-VIS, Źródło światła – USB-ISS-VIS, Zakres – min. 350-1050 nm, Oprogramowanie – pomiar transmisji, absorpcji i kolorów w kilku skalach, Kuwety – poj. 1,5-3,0 ml, min. 4 szt. Kable przyłączeniowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 5.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYTRZĄSAJĄCA ŁAŹNIA WODNA : |
| 1.1 | Zasilanie: 230V/50Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Temperatura: nastawna cyfrowo w zakresie 5÷99ºC stabilność ± 0,1ºC jednorodność ± 0,1ºC rozdzielczość wyświetlania co 0,1ºC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Zakres szybkości wytrząsania: 40÷360 cykli/min nastawny cyfrowo widoczny na wyświetlaczu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Amplituda ruchu liniowego: ok. 18 mm ok. 28 mm ok. 36 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Moc grzałki : min. 1,4 Kw | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | Pojemność: 30 L | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Możliwość zanurzenia kolby 0÷90mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | Statyw uniwersalny, utrzymujący przez system sprężynowy dowolne naczynia standardowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | Wyłącznik termiczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.0 | Pokrywa stalowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 6.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO ELEKTROFOREZY : |
| 1.1 | Aparat do elektroforezy poziomej : Aparat do elektroforezy o wymiarach tacki 230 x 140mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Tacka do żeli : Tacka do żeli przepuszczalna dla promieniowania UV, wyposażona w poziomicę umieszczoną w centralnej części oraz w nóżki do poziomowania, wyposażona w pasek wizualizacji przebiegu elektroforezy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Aparat musi być wyposażony w pokrywę bezpieczeństwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Akcesoria : Wyposażony w dwa dwustronne grzebienie, min. 2 kpl. szkieł do żeli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Wymiary zewnętrzne : Nie większe niż (S x G x W): 27 x 30 x 11cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | Objętość buforu : 0,8 litra | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Maksymalna liczba próbek : minimum 200 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | ZASILACZ DO ELEKTROFOREZY : |
| 2.1 | Zasilacz do elektroforezy : zasilacz do elektroforezy poziomej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2 | Ilość wyjść : 4 wyjścia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3 | Napięcie : Sterowanie w zakresie 20 - 3000V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Natężenie : Sterowanie w zakresie 1 - 400mA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5 | Moc : Sterowanie w zakresie 1 - 400W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6 | Automatyczny system zapobiegający zwarciu : Automatyczny system zapobiegający zwarciu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7 | Zachowanie ostatniego ustawienia parametrów w pamięci urządzenia po wyłączeniu zasilacza : Zachowanie ostatniego ustawienia parametrów w pamięci urządzenia po wyłączeniu zasilacza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8 | Budowa : Przyciski membranowe (między innymi osobne przyciski pauzy i stop na obudowie), wyświetlacz LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9 | Programowanie : Minimum 9 programów, minimum 9 kroków w każdym z programów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10 | System diagnostyczny : System diagnostyczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | SYSTEM WIZUALIZACJI ŻELI : |
| 3.1 | Kamera CCD o rozdzielczości 1,4 Megapixela | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2 | Rozdzielczość tonalna 16 Bit (65536 odcieni) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3 | Zakres dynamiczny 3,4 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4 | Stosunek sygnału do szumu : Powyżej 55Db | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5 | W pełni zautomatyzowana optyka : zoom, ostrość i przysłona ustawiana z poziomu komputera sterującego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6 | Obiektyw : F/1.2 8-48 mm : 3 filtry w standardzie (zielony-550nm, pomarańczowy-580nm i czerwony-600nm) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7 | Sześciopozycyjny zautomatyzowany zmieniacz filtrów : 3 filtry w standardzie (zielony-550nm, pomarańczowy-580 nm i czerwony-600nm) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8 | Oświetlenie trans (przechodzące) UV i białe (wymienne szuflady) oraz białe górne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9 | Opcje : Możliwość zainstalowania dodatkowego oświetlenia epi (górnego) UV | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10 | Komunikacja z komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11 | Oprogramowanie do analizy obrazu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | KOMPUTER STERUJĄCY : |
| 4.1 | Typ obudowy: Small Form Factor | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Procesor: dwurdzeniowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3 | Częstotliwość procesora: Min. 2,6 GHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4 | Częstotliwość szyny FSB: 800 MHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5 | Pojemność pamięci casche: 4 MB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6 | Dysk: SATA II lub równoważny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7 | Pojemność dysku: 500 GB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8 | Sterowniki dysków: 4 x SATA lub równoważne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9 | Typ pamięci: Non-ECC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10 | Rodzaj pamięci: DDR3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11 | Pojemność pamięci: Min. 4096 MB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12 | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13 | Chipset | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14 | Zintegrowana karta graficzna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.15 | Zintegrowana karta dźwiękowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.16 | Zintegrowana karta sieciowa : 10/100/1000 Mbit/s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.17 | Sloty PCI: Min. 1 slot PCI (low-profile) Min. 2 sloty PCI-E 1x (low-profile) Min. 1 slot PCI-E 16x (low-profile) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.18 | Interfejsy: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe 1 x serial | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.19 | Port USB: 4 x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.20. | Napęd: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.21. | Klawiatura: Przewodowa Układ standardowy Klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne Długość kabla - minimum 1,8 m Regulacja kąta nachylenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.22. | Mysz: Przewodowa Optyczna 3 przyciski (jeden w pokrętle) Długość kabla – minimum 1,8 m | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | MONITOR : |
| 5.1 | Format ekranu: panoramiczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2 | Przekątna ekranu: 19 cali | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.3 | Wielkość plamki: 0,285 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.4. | Typ panela LCD: TFT TN | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.5 | Technologia podświetlenia: CCFL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.6 | Rozdzielczość obrazu: minimum 1440x900 pikseli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.7 | Czas reakcji matrycy: nie większy niż 5 ms | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.8 | Jasność: minimum 300 cd/m2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.9 | Kontrast: minimum 1000:1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.10 | Kąt widzenia poziomy: 70 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.11 | Kąt widzenia pionowy: 70 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.12 | Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,5 mln | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.13 | Regulacja cyfrowa: OSD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.14 | Złącze sygnałowe: 15 – stykowe D – SUB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.15 | Możliwość pochylenia panela | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6 | SYSTEM OPERACYJNY : |
| 6.1 | System operacyjny : Microsoft Windows 7 Professional PL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.2 | Wersja językowa : Polska | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.3 | Wersja produktu : BOX | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.4 | Okres licencji : bezterminowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.5 | Zawartość zestawu : Nośnik instalacyjny Licencja Certyfikat autentyczności Klucz produktu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 7.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKSTRAKTOR TŁUSZCZU ZGODNIE Z METODĄ SOXHLETA : |
| 1.1 | Prowadzenie ekstrakcji według metody SOXHLETA ( cykliczne wypłukiwanie ekstraktu, np. tłuszczu zimnym rozpuszczalnikiem) . Programowanie ilości przerzutów oraz czasu dla każdej kolumny ekstrakcyjnej – jako kryterium końca ekstrakcji . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Stanowiska : 2 niezależnie działające. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Prowadzenie procesu: EKSTRAKCJA – programowanie czasu jej trwania lub ilości cyklicznych przelewów do jej zakończenia, PŁUKANIE – programowanie czasu płukania SUSZENIE – programowanie czasu i intensywności suszenia – możliwość podziału tego etapu na podetapy – stopniowanie suszenia końcowego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Regulowany poziom zalewania próbki rozpuszczalnikiem: Fotooptyczny czujnik i elektroniczna kontrola wysokości poziomu zalania próbki rozpuszczalnikiem w każdym cyklu w czasie trwania 1 i 2 kroku procesu ekstrakcji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Umieszczanie próbki: W uniwersalnym naczyńku ze spiekiem SCHOTTA (w zestawie 4 min. naczyńka) lub w celulozowej gilzie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | Pełna automatyzacja i kontrola przebiegu procesu w aparacie dla każdej kolumny SOXHLETA będącej składowym elementem każdego stanowiska roboczego ekstraktora: Aktywne systemy informacji o przypadkowych błędach w obsłudze urządzenia np. brak przepływu medium chłodzącego przez chłodnice . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Biblioteka rozpuszczalników, wbudowany zbiornik na odzyskany rozpuszczalnik z automatycznym monitorowanie jego poziomu napełnia . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | Biblioteka rozpuszczalników, wbudowany zbiornik na odzyskany rozpuszczalnik z automatycznym monitorowanie jego poziomu napełnia . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | Odbieranie wypłukiwanego związku (np. tłuszczu) do naczyń ekstrakcyjnych, szklanych o pojemności powyżej 130 ml (w zestawie 4 naczynka). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10 | Moc maksymalna : 700 / 1200 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11 | Zasilanie: 220–230V/50–60Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | NACZYNKA : |
| 2.1 | Uniwersalne szklane naczyńka ekstrakcyjne ze spiekiem Schott’a | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2 | Naczyńka ekstrakcyjne na rozpuszczalnik z wyekstrahowanym związkiem: | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3 | Gilza celulozowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 8.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOZOWNIK BUTELKOWY : |
| 1.1 | Objętość 2,0-10,0 ml Przyrost 0,25 ml Dokładność 0,6 ml Powtarzalność 0,1 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2 | POJEMNIK DO PIPET ORAZ MAKRO : |
| 2.1 | Do pipet o pojemności do 100 ml Jedna dźwignia do zasysania i opróżniania cieczy Funkcja do opróżniania pipet Niekapiąca z membranowym filmem Autoklawowalna Wymienialny system zaworów Wbudowany filtr | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3 | BIURETA „ SCHILINGA ” : |
| 3.1 | Mocowana na butelce polipropylenowej Pojemność butelki 500 ml Pojemność biurety 5 ml Tolerancja ± 0,030 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4 | BIURETA „ SCHILINGA ” : |
| 4.1 | Mocowana na butelce polipropylenowej Pojemność butelki 500 ml Pojemność biurety 15 ml Tolerancja ± 0,045 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5 | BIURETA „ SCHILINGA ” : |
| 5.1 | Mocowana na butelce polipropylenowej Pojemność butelki 500 ml Pojemność biurety 25 ml Tolerancja ± 0,045 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6 | PALNIK BUNSENA Z ZAWOREM IGLICOWYM : |
| 6.1 | Dokładna regulacja ilości podawanego gazu na dyszę gazu ziemnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7 | BIURETA CYFROWA : |
| 7.1 | Przeznaczona do miareczkowania roztworów wodnych i niewodnych. Regulacja cyfrowa, zawór odpowietrzający wbudowany w wylewkę, wylewka z możliwością regulacji jej ustawienia w pionie i w poziomie, teleskopowa rurka zasysająca, obrotowy blok zaworu, zakrętka zabezpieczająca na wylewkę, zestaw min. 3 adapterów do gwintów oraz szllifów (GL 45/32, GL 45/S40, GL 32/NS 29/32), pojemność 25 ml z podziałką co 0,01 ml, deklaracja zgodności, certyfikat jakości. Biureta tłokowa z podglądem układu ssąco-tłoczącego. Biureta z systemem łatwej kalibracji, na baterie mikro 1,5 V. Dokładność A% <= +/- 0,07, V% <= 0,025, rozdzielczość wyświetlacza 0,001 ml do 20 ml, od 20 ml 0,01 ml, w skład zestawu powinny wchodzić okienka zabezpieczające przed światłem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8 | PIPETA AUTOMATYCZNA : |
| 8.1 | Pipeta automatyczne (całkowicie autoklawowalne bez rozkręcania, z oddzielnym przyciskiem do pipetowania i wyrzutnikiem końcówek, z 4-o miejscowym wskazaniem pojemności oraz kalibracją, nie wymagającą dodatkowych kluczyków, typ cyfrowy, zakres 10-100 ul, z wyrzutnikiem końcówek. A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2. W komplecie uchwyt na półkę. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….

CZEŚĆ NR 9.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA CHŁODNICZA : |
| 1.1 | Charakterystyka: Gastronomiczna szafa chłodnicza 2-drzwiowa INOX | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Wymiary zewnętrzne: (szer x głęb x wys) 144x86x202 cm +/- 2% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Wymiary wewnętrzne: (szer x głęb x wys) 132x69,5x150,5 cm +/- 2% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Pojemność: Min. 1400 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Załadowanie: Min. 300 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | Półki: Min. 6 szt. – metalowe pokryte tworzywem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Min. obciążenie półki: 29,5 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | Zakres temperatur: Od +1 do + 10oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | Temperatura otoczenia: Min. +16 - + 43oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10 | Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11 | Ilość drzwi: 2 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12 | Moc chłodnicza: Min. 619 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13 | Zasilanie: 230 V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14 | Wykonani z blachy nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15 | Izolacja: min. 60 mm, z ekologicznej pianki poliuretanowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16 | Drzwi: Samozamykające, wyposażone w uszczelkę wciskaną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17 | Sterowanie: Elektroniczne z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18 | Odszranianie i odparowanie kondensatu: Automatyczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19 | Nogi: Regulowane w zakresie min. 50 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20 | Obieg powietrza: Wymuszony wentylatorem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21 | Zamek drzwi: Na klucz – min. 3 klucze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22 | Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23 | Uchwyt drzwi: Zintegrowany z drzwiami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24 | Prowadnice półek: min. 12 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 10.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | MEBLE MAGAZYNOWE ZAPLECZA HALI : |
| 1. | SZAFA Z PRZEZNACZENIEM NA KWASY I ZASADY : |
| 1.1 | Wykonana z polipropylenu, bez użycia mat. drewnopochodnych, Drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia 270 stopni, Szuflady (kuwety) wykonane z polipropylenu o nośności nie mniejszej niż 30 kg – 4 szt. Z wbudowanym wentylatorem, Wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 1900 mm, Szerokość zewnętrzna nie mniejsza niż 600 mm, Głębokość zewnętrzna nie mniejsza niż 500 mm Głębokość wanienki w szufladzie – minimum 80 mm. Zamykana na zamek z kompletem kluczy Dno wyłożone matą antypoślizgową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | SZAFA Z PRZEZNACZENIEM NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE I LOTNE : |
| 2.1 | Wykonana ze stali ocynkowanej pokrytej farbami epoksydowymi, bez użycia materiałów drewnopochodnych, Odporność ogniowa 90 min. zgodnie z normą EN14470-1 Min. 3 półki i 1 wanienka zbiorcza, Możliwość podłączenia do wentylacji, Dno półek wyłożone matą antypoślizgową, Wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 1950 mm, Szerokość zewnętrzna nie mniejsza niż 600 mm, Głębokość zewnętrzna nie mniejsza niż 600 mm Zamykana na zamek z kompletem kluczy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | SZAFA METALOWA Z SZUFLADAMI : |
| 3.1 | Wymiary zewnętrzne: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, głęb. 440 mm +/- 5%, Górna część szafy o wysokości około 60 cm otwierana skrzydłowo z półką, dolna – cztery szuflady o wys. 30 cm +/- 5%. Drzwiczki szafek i szuflad zamykane na zamek z kompletem min. 3 kluczy, Dno szuflad i półek wyłożone matą antypoślizgową. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………

CZEŚĆ NR 11.

ZADANIE NR 1.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NISZCZARKA DOKUMENTÓW |
| 1.1 | Niszczarka przybiórkowa z systemem paskowo – ścinkowym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Szerokość szczeliny podawczej: 126x122mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Ilość niszczonych kartek: min. 7 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4 | Ilość niszczonych płyt CD:1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5 | Ilość niszczonych kart kredytowych: 1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6 | Automatyczny „start/stop”:1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7 | Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem: | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8 | Poj. Kosza : do 20 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | TABLICA SUCHOŚCIERNA NIEMAGNETYCZNA : |
| 2.1 | Wymiary: 100 x 67,5 cm +/- 5%, Metalowy, unoszony uchwyt na arkusze papieru, Regulowane zaczepy pozwalające na użycie większości formatów papieru, Metalowa półka na markery na całej szerokości dolnej krawędzi tablicy, Zaciski na tylnej nodze tablicy – zwiększające stabilność, Regulacja wysokości tablicy w zakresie (min.) 105 do 184 cm, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 11

ZADANIE NR 2.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | SPRZĘT AGD : |
| 1. | EKSPRES DO KAWY : |
| 1.1 | Ciśnieniowy, sterowany elektronicznie, z funkcją mielenia kawy, podgrzewania filiżanek, regulacją mocy i ilości kawy, wyposażony w dyszę pary do spieniania mleka | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2 | Pojemność - min. 1,8 l Ciśnienie – min. 15 bar Moc – min. 1100 W Wskaźnik poziomu wody Podwójny dozownik Sterowanie - elektroniczne Programowanie - program czyszczenia, program usuwania kamienia, automatyczne wyłączanie Podgrzewanie - filiżanek Mielenie kawy - z regulacją stopnia zmielenia Komunikacja - lampka kontrolna temperatury, lampka kontrolna pary, lampki kontrolne ilości parzonych filiżanek, lampka kontrolna mielenia kawy, wskaźnik konieczności odkamieniania, wskaźnik zapełnienia pojemnika na fusy Rodzaj kawy - w ziarnach Regulacja mocy kawy - TAK Regulacja ilości kawy - TAK Spienianie mleka - dysza pary Wrzątek - TAK Wyjmowany zbiornik na wodę, Wyjmowana taca ociekowa, Regulacja wysokości dozownika System samoprzygotowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2 | MASZYNKA DO MIELENIA : |
| 2.1 | Maszynka do mielenia, wyposażona w nasadkę masarską, 3 sita, wyciskarkę do cytrusów, wyciskarkę do owoców bezpestkowych, szatkownicę i młynek żarnowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2 | Ilość prędkości - 1 Bieg wsteczny - tak Moc – min. 650 W Moc maksymalna - 1500 W Wydajność min. [kg/min] - 1.5 Minimalna średnica otworów [mm] - 2.7 Maksymalna średnica otworów [mm] - 8 Misa zasypowa - Plastikowa Chowanie przewodu - schowek na przewód Waga [kg] - ok. 5.3 Zabezpieczenia - przed uszkodzeniem silnika w razie zablokowania Konstrukcja - metalowa komora mielenia, Podstawa antypoślizgową, Uchwyt do przenoszenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Wyposażenie : Sitko do maku, Sitko o średnicy otworów 4 mm, Sitko o średnicy otworów 8 mm, Nasadka masarska, Wyciskarka do cytrusów, Szatkownica, Wyciskarka do owoców bezpestkowych, Młynek żarnowy, Nożyk, Popychacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | BLENDER : |
| 3.1 | Blender, z 15 prędkościami pracy, funkcją Turbo, 2 pojemnikami z ostrzem miksującym, trzepaczką do ubijania, wyposażony w przystawkę do siekania lodu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Ilość prędkości – 15, Płynna regulacja Funkcja TURBO - tak Moc [W] - min. 600 Pojemność pojemnika [l] – 1 oraz 0.35 Przystawki przystosowane do mycia w zmywarce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Wyposażenie Trzepaczka do ubijania Końcówka miksująca - tworzywo sztuczne, zdejmowana Pojemnik z ostrzem miksującym - duży i mały Przystawka do siekania lodu Kubek do odmierzania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4 | ROBOT KUCHENNY |
| 4.1 | Robot kuchenny z misą ze stali nierdzewnej , sterowany elektronicznie, z bogatym zestawem akcesoriów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Sterowanie - Elektroniczne Ilość prędkości - Płynna regulacja Tryb pulsacyjny Pojemność malaksera [l] - 6.7 Moc [W] – min. 1500 Wyposażenie malaksera: nasadka hakowa, trzepaczka do ubijania, ubijak Mikser kielichowy - tak Pojemność miksera [l] - 1.5 Chowanie przewodu - schowek na przewód Zastosowane technologie - ruch planetarny 4 gniazda na przystawki Pokrywa zapobiegająca chlapaniu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Dodatkowe przeznaczenie : Maszynka do mielenia mięsa Młynek wielofunkcyjny Waga kuchenna z funkcją sumowania Wyciskarka do cytrusów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5 | PRALKA |
| 5.1 | Pralka o pojemności wsadu 5 kg, sterowana elektronicznie, z funkcją opóźnionego startu, w klasie energetycznej A+. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Wysokość [cm] - 85 Szerokość [cm] - 60 Głębokość [cm] - 45 Kolor biały Wirowanie Prędkość – min. 1200 obr/min. z regulacją Wyświetlacz elektroniczny Sterowanie - elektroniczne Automatyka wagowa Opóźniony start - Max 19h Zastosowane technologie: Fuzzy Logic, dodatkowe płukanie, pranie wstępne, regulacja temperatury, regulacja obrotów, zatrzymanie płukania Programy: min. 8, odprowadzanie wody, wirowanie, płukanie i wirowanie Program pozwalający odświeżyć/uprać lekko zabrudzone ubrania. Zużycie: Energii [kWh/cykl] - 0.85, Wody do 40 litrów/cykl Klasa energetyczna - A+ Klasa efektywności prania - A Drzwi: kierunek otwierania – lewy, kąt otwierania - pełny Wsad – min. 5 kg Zabezpieczenie przypadkowym otwarciem Grzałka ceramiczna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6 | OKAP : |
| 6.1 | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 60 x 14 x 48,4 cm, Wydajność – min. 260 m3/h, Oświetlenie – żarówka min. 40 W, Sterowanie mechaniczne, Regulacja prędkości – skokowa 3-stopniowa, Tryb pracy – pochłaniacz, wyciąg, Filtry przeciwtłuszczowe – metalowe, Kolor - biały | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7 | LAMPA : |
| 7.1 | Źródło światła świetlówka kompaktowa PL-S11W= 75 W Mechanizm umożliwiający regulację położenia lampy w wielu płaszczyznach Energooszczędna Mocowana do stołu Napięcie zasilające 230 V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8 | CZAJNIK ELEKTRYCZNY : |
| 8.1 | Obudowa wykonana z matowej stali nierdzewnej Pojemność 1,7 l +/- 5% Filtr antywapienny Moc min 2000 W Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego Lampka kontrolna Włącznik / wyłącznik Podstawa 360O | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9 | OTWIERACZ DO WINA : |
| 9.1 | Wykonany z mosiądzu chromowanego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10 | OTWIERACZ DO PUSZEK : |
| 10.1 | Wykonany ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11 | FILIŻANKI : |
| 11.1 | Arkopag biały jednolity wraz z podstawkami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | NOŻE : |
| 12.1 | Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej Z możliwością mycia w zmywarce Długość ostrza 75, 90, 120, 160, 180, 200, 260 mm +/- 2% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | GARNKI : |
| 13.1 | Komplet garnków ze stali nierdzewnej poj. 2 l, 3,7 l, niski garnek 3,6 l, 6,3 l, patelnia 2,7 l oraz 4 pokrywki ze stali nierdzewnej Z grubym dnem Możliwość stosowania do kuchenek ceramicznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14 | DESKA DO CIĘCIA |
| 14.1 | Wykonana z polietylenu Nietoksyczna Trwała w temperaturze do 90OC Wymiary 350X250X20 mm +/- 5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15 | DESKA DO CIĘCIA : |
| 15.1 | Wykonana z polietylenu Nietoksyczna Trwała w temperaturze do 90OC Wymiary: 300X200X10 mm +/- 5% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16 | PODKŁADKA DO KROJENIA : |
| 16.1 | Wymiary: 450X300X3 mm +/- 2% Wykonana z PCV Z nadrukiem restartowym i podziałką | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 17. | ZAPALARKA DO GAZU : |
| 17.1 | Ręczna z możliwością wieszania Możliwość ponownego napełniania Z urządzeniem zabezpieczającym Nastawny rozmiar płomienia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 18. | KUCHENKA MIKROFALOWA : |
| 18.1 | Kolor – biały, Moc – min.800 W, Moc grilla – min. 100 W, Pojemność – min. 20 litrów, Średnica talerza – min. 24,5 cm, Sterowanie – elektroniczne, 5 poziomów mocy, Wyświetlacz, Minutnik – do 99 min., Funkcja rozmrażania, Program automatyczny, Sygnał dźwiękowy, Tirem, Maksymalny czas gotowania – min. 99 minut | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 19. | KUCHENKA GAZOWA : |
| 19.1 | 4 palniki gazowe płynna regulacja palników z funkcją płomienia zintegrowany panel sterowania wymiary (W x Sz x G) 8,5 x 58,5 x 51,5 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….