## ZADANIE NR 7

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator zawartości białka w mleku

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szybki analizator zawartości białka w próbkach stałych, ciekłych i zawiesinach | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru od 0,01% do 99,99% | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 0,01% | Tak |  |
|  | Metoda oparta na pomiarze spektrofotometrycznym | Tak |  |
|  | Wielkość próbki od 0,01g do 2,00g | Tak |  |
|  | Czas pomiaru zawartości białka w jednej próbce poniżej 3 minut | Tak |  |
|  | Wbudowany ciekłokrystaliczny ekran dotykowy do sterowania urządzeniem | Tak |  |
|  | Wbudowana termiczna drukarka | Tak |  |
|  | Zintegrowana waga czteromiejscowa do 51g | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Certyfikaty serii ISO9000 i CE | Tak |  |
|  | Minimum 24 miesięczna gwarancja | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim | Tak |  |
|  | Szkolenie minimum 8 godzinne w laboratorium Zamawiającego | Tak |  |
|  | Termin dostawy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy