## ZADANIE NR 5

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do magnetoterapii

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do magnetoterapii ma zapewnić stosowanie urządzeń do stymulacji polem elektromagnetycznym u koni przy najróżniejszych schorzeniach i urazach, takich jak: zwyrodnieniowe choroby kręgosłupa i narządów ruchu, urazy stawów (w tym kręgosłupa) i mięśni, ostre i przewlekłe zapalenia ścięgien i pochewek ścięgnistych, złamania, skręcenia, zwichnięcia, urazy (zerwania) ścięgien, krwiaki i utrudnione gojenie się ran, zaburzenia krążenia, zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego, zaburzenia motoryki ruchu, stres związany z zawodami sportowymi, osłabienie sprawności. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Wskazane jest urządzenie przenośne do terapii impulsowym polem magnetycznym u koni. -Urządzenie powinno pasować do nogi, a zwłaszcza do pęciny. -Impulsy pola magnetycznego powinny wnikać głęboko do nogi. -Urządzenie powinno służyć do stosowania w przypadku zarówno problemów z tkanką miękką jak i uszkodzeniami kości. -Wyposażone w system doładowywania. -Urządzenie powinno posiadać trzy nastawy umożliwiające odpowiedni proces leczenia: - Niska - 2Hz - Średnia - 15Hz - Wysoka - 30Hz | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Bezprzewodowa impulsowa derka magnetyczna dla koni, o możliwości użytkowania w miejscu, gdzie nie ma dostępu do zasilania. -Urządzenie powinno być zasilane z baterii oraz zawierać min. 10 cewek i aby można je było stosować do leczenia całego ciała jednocześnie. -Derka powinna być skonstruowana z odpowiednio mocnej, bawełnianej tkaniny, wytrzymująca długotrwałą eksploatację. -Zasilanie akumulatorowe o łatwym i bezpiecznym użytkowaniu. Wyposażona w trzy nastawy umożliwiające odpowiedni proces leczenia: - Niska - 2Hz - Średnia - 15Hz - Wysoka - 30Hz | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Termin dostawy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy