Część 14

# Aparat do pomiaru wytrzymałości w dojrzewającym betonie na dowolnym poziomie dojrzewania.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwunastokanałowy system pomiarowy z transmisją danych do komputera PC za pomocą przewodu | TAK |  |
|  | Aparatura umożliwia uzyskiwanie danych o temperaturze i wytrzymałości betonu w formowanej konstrukcji lub elemencie w czasie całego procesu dojrzewania | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Zapis pomiarów temperatury w pamięci urządzenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Wbudowany modem GSM | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |
|  | Ładowarka sieciowa | TAK |  |
|  | Termopara o łącznej długości 300 m | TAK |  |
|  | Kabel do transmisji danych ( RS 232 ) | TAK |  |
|  | Cążki do ściągania izolacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języki polskim | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy