Część 5

# Zestaw przyrządów do kompleksowego badania, monitoringu i diagnozowania wilgotności z miernikiem do szybkiego badania dwuetapowego wilgotności ; etap I poszukiwanie bezinwazyjne , etap II pomiar sondą punktową tryb pomiaru pojemnościowy i opornościowy

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania odnośnie miernika |
|  | Mikroprocesorowy miernik wilgotności przeznaczony do szybkich, pojedynczych lub seryjnych pomiarów wilgotności i temperatury drewna, podłoży betonowych, przegród budowlanych, murów, tynku itp. | TAK |  |
|  | Pomiar wilgotności i temperatury powietrza | TAK |  |
|  | Odczyt na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
|  | Bezpośrednie wyświetlanie zawartości wilgoci w % wagi i % CM | TAK |  |
|  | Interfejs do bezpośredniego podłączenia miernika do drukarki lub komputera PC w celu wydruku lub archiwizacji danych | TAK |  |
|  | Wyliczanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej oraz odchyleń standardowych | TAK |  |
|  | Automatyczna i manualna kompensacja temperatury | TAK |  |
|  | Pamięć dla 3000 odczytów z oznaczeniem daty i czasu | TAK |  |
|  | 250 oddzielnych krzywych kalibracji dla gatunków drewna i wiele różnych materiałów budowlanych | TAK |  |
|  | Zakresy pomiaru: - Wilgotność drewna 1: 4 do 100 % MC przy zastosowaniu rezystancyjnej metody pomiaru - Wilgotność drewna 2: 40 do 200 % MC do pomiaru drewna iglastego przy zastosowaniu elektrody aktywnej o zakresie pomiaru 40 do 200 % MC (zawartości wilgoci) - Materiały konstrukcyjne 1: 0.5 – 25% wagi suchej w utwardzonych materiałach budowlanych z bezpośrednim wyświetlaniem wartości pomiaru (w % wagi suchej i %CM) w zależności od testowanego materiału - Materiały konstrukcyjne 2: 0 – 199 – skala cyfrowa; metoda przeszukiwania - Materiały konstrukcyjne 3: 0.3 – 11% wagi suchej lub 0.3 - 10% CM w utwardzonych materiałach budowlanych - Materiały konstrukcyjne 4: 2 – 8% wagi suchej lub 0.4 – 5.5 % CM przy badaniu powierzchni betonu za pomocą elektrody aktywnej o zakresie pomiaru 2 do 8 % MC wagi suchej. - Materiały konstrukcyjne 5: 0.2 – 3.2 % wagi suchej dla tężejących materiałów budowlanych przy zastosowaniu sond RF-T, bezpośrednie wyświetlanie przetworzonego wyniku absorpcji izotermicznej w zależności od testowanego materiału - Wilgotność powietrza 1: 5 - 98% R.H. przy zastosowaniu sond pomiarowych typu RF-T - Temperatura 1: -200 do +600°C przy zastosowaniu 10 różnych sond pomiarowych typu Pt100 - Temperatura 2: 0 do +199,9°C przy zastosowaniu sondy na podczerwień - Temperatura 3: -10 do +80°C przy zastosowaniu sond typu RF-T | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 0.1%, 0.1°C | TAK |  |
|  | Pełna automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury drewna pomiędzy -10 i 90°C | TAK |  |
|  | Wysoka dokładność odczytu poprzez ustawienie odpowiedniej krzywej kalibracji dla danego gatunku drewna | TAK |  |
|  | Precyzyjny pomiar temperatury przy zastosowaniu sond pomiarowych Pt100 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania bezinwazyjnych pomiarów wilgotności materiałów poprzez zastosowanie elektrod typu B50, B60 i LB70 | TAK |  |
|  | Szybki pomiar wilgotności w stwardniałych materiałach budowlanych poprzez zastosowanie rezystancyjnej metody pomiaru (sondy igłowe) | TAK |  |
|  | Zasilanie: Bateria 9V IEC 6F22 lub akumulatorek | TAK |  |
| Wymagania odnośnie sond pomiarowych |
|  | Elektroda aktywna ze zintegrowanym obwodem pomiarowym, przeznaczona do nieniszczących testów rozmieszczenia i koncentracji wilgoci w materiałach budowlanych, ścianach, sufitach i podłogach. Pomiar tą elektrodą dokonywany jest zgodnie z opatentowaną procedurą pomiarową i polega na generowaniu skupionego pola wysokiej częstotliwości o głębokości penetracji do 120mm w zależności od zwartości danego materiału. Zakres pomiarowy: 0 do 199 skala cyfrowa, klasyfikacja przy pomocy tabeli; 0.3 do 8.5 % wagi suchej, przeliczenie przy pomocy tabeli; 0.3 do 6.5 % CM, przeliczenie przy pomocy tabeli. Czujnik teleskopowy: długość od 80 do 120cm. | TAK |  |
|  | Elektroda aktywna ze zintegrowanym obwodem pomiarowym, do kontroli wysokich zawartości wilgoci w drewnie iglastym, szczególnie w przypadku sortowania świeżo ściętego drewna przed procesem suszenia. Zakres pomiarowy: 40 do 200 % MC (zawartości wilgoci) | TAK |  |
|  | Elektroda aktywna ze zintegrowanym obwodem pomiarowym, przeznaczona do pomiaru powierzchni betonu, szczególnie przed kładzeniem powłok ochronnych, podłóg drewnianych, malowaniem itp. Zakres pomiaru: 2 do 8 % MC wagi suchej, bezpośrednie wyświetlanie wyniku, bez potrzeby korzystania z tabel korekcyjnych. | TAK |  |
|  | Elektrody szczotkowe wykonane ze stali nierdzewnej, do pomiarów wilgotności twardych i miękkich materiałów budowlanych bez pasty kontaktowej, głębokość pomiaru do 100 mm. | TAK |  |
| Pozostałe składniki zestawu |
|  | Elektroda udarowa | TAK |  |
|  | Kabel połączeniowy | TAK |  |
|  | Zapasowe igły | TAK |  |
|  | Elektrody wgłębne | TAK |  |
|  | Pasta kontaktowa | TAK |  |
|  | 3 x elektroda aktywna (pojemnościowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie | TAK |  |
|  | Twardy futerał | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy