Załącznik nr 1

Nr postępowania: 44/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR 1	
Miernik promieniowania fotosyntetycznie aktywnego

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miernik promieniowania słonecznego z czujnikiem wykalibrowanym na promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (PAR); powinien być skorygowany tak, aby odpowiadał widmowej charakterystyce fotosyntezy. |  |  |
| 2 | Odczyt w mikroEinsteinach PAR/m2/s lub podobnych, łatwych do przeliczenia jednostkach |  |  |
| 3 | Oprogramowanie do komputera IBM PC pozwalające na ciągłe zapisywanie danych |  |  |
| 4 | Zasilanie pozwalające na ciągły pomiar |  |  |
| 5 | Odnośniki do przynajmniej dwóch oryginalnych publikacji naukowych z zakresu fizjologii roślin, w których zastosowano proponowany czujnik PAR |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2

Urządzenie do termicznej sterylizacji powietrza

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie odkażające powietrze w pomieszczeniu o kubaturze do 60 m3 |  |  |
| 2 | Niewielkie zużycie prądu (maks. do 60 W) |  |  |
| 3 | Działanie bez wytwarzania ozonu, promieni UV |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 3

Kulkowy sterylizator narzędzi

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura w komorze sterylizacyjnej co najmniej 230°C |  |  |
| 2. | Wymiary komory sterylizacyjnej co najmniej 40 mm (średnica) x 80 mm (głębokość) |  |  |
| 3. | Zalecany czas sterylizacji narzędzi (pinceta, skalpel) nie dłuższy niż 1 min |  |  |
| 4. | Czas nagrzewania do osiągnięcia temp. roboczej najwyżej 15 min |  |  |
| 5. | Wskaźnik osiągnięcia temperatury sterylizacji |  |  |
| 6. | Pokrywka komory sterylizacyjnej |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 4

Projektor multimedialny

| l.p | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik obrazu min. 0.55˝ |  |  |
| 2. | Żywotność lampy co najmniej 3000 godzin |  |  |
| 3. | Jasność co najmniej 2 600 lumenów |  |  |
| 4. | OBIEKTYW: F od 1,65 do 1,93 f od 18,53 do 22,18 mm |  |  |
| 5. | Kontrast co najmniej 1000:1 |  |  |
| 6. | ROZDZELCZOŚĆ: Rzeczywista XGA co najmniej 1024x768 |  |  |
| 7. | Rozdzielczość 4:3 lub 16:9 |  |  |
| 8. | Jasność rzeczywista min. 2 600 ANSI LM |  |  |
| 9. | Zakres synchronizacji pion/poziom 15−91 kHz/50−85 Hz |  |  |
| 10. | Kompatybilność wideo PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |  |  |
| 11. | Rozmiar obrazu od 33˝ do 300˝ |  |  |
| 12. | Przesunięcie osi optycznej co najmniej 5:1 |  |  |
| 13. | Zakres korekcji Keystone'a w pionie min. ±30° |  |  |
| 14. | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 32x25x11 cm ±10% |  |  |
| 15. | Głośność nie więcej niż 29 dB |  |  |
| 16. | Menu w języku polskim |  |  |
| 17. | TERMINALE POŁĄCZENIOWE: PC: D-sub HD 15-pin x 2, PC 2 wej./PC 1 wyj. Kompozytowe wejście wideo RCA x 1 Audio dla component/video RCA x 1, L-R Wyjście monitora Audio M3 x 1, stereo Seryjne mini-DIN 8-pin x 1 |  |  |
| 18. | AKCESORIA STANDARDOWE: Pilot zdalnego sterowania, bateria pilota zdalnego sterowania, przewód zasilający, Kabel RGB, Oprogramowanie |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 5

Ekran ścienny elektrycznie rozwijany

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I EKRAN ŚCIENNY (WIĘKSZY) |
| 1. | ścienno-sufitowy |  |  |
| 2. | sterowany elektrycznie za pomocą włącznika w ścianie |  |  |
| 3. | używany do wyświetlania prezentacji |  |  |
| 4. | powierzchnia projekcyjna jednoformatowa: 4:3 |  |  |
| 5. | rodzaj powierzchni: Matt White |  |  |
| 6. | kaseta w kolorze białym |  |  |
| 7. | wielkość ekranu: długość nie mniej niż 190 cm i nie więcej niż 200 cm; wysokość: nie mniej niż 140 cm i nie więcej niż 150 cm |  |  |
| II EKRAN ŚCIENNY (MNIEJSZY) |
| 1. | ścienno-sufitowy |  |  |
| 2. | sterowany elektrycznie za pomocą włącznika w ścianie |  |  |
| 3. | używany do wyświetlania prezentacji |  |  |
| 4. | powierzchnia projekcyjna jednoformatowa: 4:3 |  |  |
| 5. | rodzaj powierzchni: matowa biała (Matt White) |  |  |
| 6. | kaseta w kolorze białym |  |  |
| 7. | wielkość ekranu: długość nie mniej niż 170 cm i nie więcej niż 185 cm; wysokość: nie mniej niż 130 cm i nie więcej niż 145 cm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 6

Lampy fitotronowe

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I WYSOKOPRĘŻNA LAMPA SODOWA Z OPRAWĄ |
| 1. | podwyższona emisja światła niebieskiego stymulującego wegetację roślin |  |  |
| 2. | Moc 400 W, napięcie 220 V |  |  |
| 3. | Oprawa płytoszczelna i strugoodporna |  |  |
| II ŚWIETLÓWKI EMITUJĄCE ŚWIATŁO NIEBIESKIE |
| 1. | Moc 18 W |  |  |
| 2. | Emisja światła niebieskiego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 420-480 nm |  |  |
| III ŚWIETLÓWKI EMITUJĄCE ŚWIATŁO ZIELONE |
| 1. | Moc 18 W |  |  |
| 2. | Emisja światła zielonego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 530-560 nm |  |  |
| IV ŚWIETLÓWKI EMITUJĄCE ŚWIATŁO CZERWONE |
| 1. | Moc 18 W |  |  |
| 2. | Emisja światła czerwonego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 620-670 nm |  |  |
| V ŚWIETLÓWKI EMITUJĄCE ŚWIATŁO ŻÓŁTE |
| 1. | Moc 18 W |  |  |
| 2. | Emisja światła żółtego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 550-620 nm |  |  |
| VI OPRAWY DO ŚWIETLÓWEK O MOCY 18 w (2X18w) |
| 1. | Zaopatrzone w układ elektroniczny, eliminujący niepożądane efekty (buczenie), gwarantujące bezmigotliwy zapłon oraz wydłużenie żywotności świetlówek z dodatkowym statecznikiem pozwalającym na samodzielne działanie pojedynczej świetlówki. Wyposażone w szkło hartowane oraz nierdzewna obudowa. Oprawa płytoszczelna i strugoodporna. |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt rozmieszczenia lamp sodowych w pomieszczeniu fitotronowym oraz wykonania stanowiska ze świetlówkami.

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..