Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :  53 / 2010 / PN / DZP / RPW

CZEŚĆ NR 1
System audio-video

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład systemu wchodzi : |
| 1.1. | Projektor multimedialny : - polskie menu ekranowe, - technologia LCD, - rozdzielczość XGA (1024 x 768), - jasność 2600 ANSI lumen, - kontrast 500:1, - odległość projekcji 1,1÷10,5m, - żywotność lampy 3000h |  |  |
| 1.2. | Ekran ścienno sufitowy : - elektrycznie rozwijany, - wymiar obszaru roboczego 240cm x 240cm, - format obrazu 1:1, - projekcja przednia, - system zdalnego sterowania |  |  |
| 1.3. | Sterowanie centralne wraz z możliwością podłączenia nagłośnienia, mikrofonów (min. dwóch) oraz komputera PC. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 2

Żaluzje

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) wymiary okien: - 1 okno o szer. 180cm x wys. 220cm, - 2 okna o szer. 270cm x wys. 220cm, b) rozsuwane w lewo, c) montowane do sufitu, d) kolor: kremowe |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 3

Stół laboratoryjny

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 3-fazowe i 1-fazowe na zaciski laboratoryjne, w sieci TNS, 2÷3 gniazda 1-fazowe, każdy stół zasilany osobno z tablicy głównej, włączany stycznikiem, zabezpieczenie do każdego stołu wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym dla odłączenia danego stanowiska, każdy stół powinien być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa (tzw. „grzyb bezpieczeństwa”) rozłączający wszystkie obwody. Stół laboratoryjny powinien mieć jedno stanowisko główne (pulpit sterujący) do zarządzania poszczególnymi stołami laboratoryjnymi (styczniki), zabezpieczone wkładkami topikowymi małogabarytowymi, a także jednym wyłącznikiem różnicowo-prądowym selektywnym. Wszystkie stanowiska obudowane tworzywem sztucznym, II klasa ochronności. Wymiary stołu laboratoryjnego: a)blat roboczy: - szerokość 150cm, - głębokość 60cm, - wysokość od podłogi 75 ÷ 80cm b) blat nad pulpitem/tablicą sterowania: - szerokość 150cm, - głębokość 50cm, - wysokość od blatu roboczego 20 ÷ 25cm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..