## ZADANIE NR 30

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat - Zestaw do 2-D elektroforezy – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -System do izoelektroogniskowania na gotowych paskach, zawierający: -moduł główny z zasilaczem 10 000 V, -układem chłodzącym Peltier, -komory do izoogniskowania, rehydratacji i przechowywania pasków o długościach 7,11,17 cm, -akcesoria | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | System do elektroforezy 20x20 cm na gotowe i wylewane żele, zawierający: -komorę elektroforetyczną z chłodzeniem, -szyby, -przekładki, -grzebienie, -moduł do wylewania żeli, -akcesoria, -instrukcja | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | zasilacz o następujących parametrach technicznych: -Napięcie prądu: 10 . 500 V, regulowane co 1 V -Natężenie prądu: 0,01-2,5 A, regulowane co 0,001 A -Moc prądu: 1-500 W, regulowane co 1 W -9 programów w pamięci z 9 krokami każdy -programowalny czas: 1 min - 99h 59 min -wyświetlacz LCD | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -READYPREP 2D STARTER KIT zawierający: -E. coli bialko, 2.7 mg, -ReadyPrep 2-D roztwór rehydracyjny do przygotowania próbki, 10 ml, 1szt, -ReaddyPrep roztwór równowagowy I 20 ml, 2szt; -ReadyPrep roztwór równowagowy II 20 ml, 2szt; -30% roztwor glicerolu, 70 ml, 1szt; -ReadyPrep agaroza, 50 ml, 1 szt; -Jodoacetamid, 0.5g, 2 szt; -Ultra czysta woda, 15 ml, 1 szt. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy