## ZADANIE NR 33

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - bezobsługowy silnik indukcyjny - nowoczesny układ programowania parametrów: * 99 programów eksploatacyjnych * prędkości obrotowej lub RCF * czasu- do startu lub osiągnięcia prędkości maksymalnej * czasu efektywnego wirowania w sekundach * 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania - możliwość pracy w trybie short - magnetyczna identyfikacja wyników - system identyfikacji błędów: * niewyważenia * niewłaściwego dobrania rotora * przerwania realizacji zadanego programu - komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej - efektywny system wentylacji - zabezpieczenie przed niewyważeniem - zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania - zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy