## ZADANIE NR 21

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: homogenizator kulkowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do wysokowydajnej homogenizacji tkanek roślinnych | Tak |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające wysokowydajną homogenizację w jednorazowych probówkach 2 ml za pomocą jednorazowych kulek z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 3. | Wymagane wyposażenie umożliwiające jednoczesną homogenizację 12 próbek w probówkach 2 ml | Tak |  |
| 4. | Kuleczki do homogenizacji roślin o średnicy 3 mm w ilości 200 sztuk w zestawie. | Tak |  |
| 5. | Możliwość głębokiego mrożenia próbek wraz z adapterem. | Tak |  |
| 6. | Urządzenie nie wymagające stosowanie probówek określonego producenta wraz z kulkami. | Tak |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 8. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy