## ZADANIE NR 39

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: spektrofotometr (spekol) – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrofotometr (długość fali 190-1100 nm, szerokość wiązki 4 nm, bez zmieniacza kuwet i drukarki) Zakres skanowania: UV/światło widzialne (190 do 1100 nm z szerokością spektralną wiązki 4 nm - wysoka szybkość skanowania 1500 nm/min ze zbieraniem danych co0,1 nm - do 20 punktów referencyjnych dla analizy ilościowej - kolorowy wyświetlacz LCD, ekran dotykowy, - pełna analiza widma po skanowaniu (wybór maksimów i minimów, stosunek pików, powierzchnia, powiększanie, tabele długości fali, pochodne, wygładzanie) - wymienna karta pamięci 1 GB - możliwość podłączania modułów akcesoriów: -zmieniacz kuwet, -urządzenie do pomiarów z kontrolowaną temperaturą i układ analizy wysokiej przepustowości | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 3 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy