## ZADANIE NR 40

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wyparka rotacyjna + łaźnia wodna – 2 sztuki

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyparka próżniowa - urządzenie laboratoryjne przeznaczone do zatężania, odparowywania,, odzysku i suszenia w laboratorium chemicznym. Wyposażenie: -płynna regulacja obrotów w zakresie 0-120 rpm, -podnoszenie i opuszczanie kolby manualnie w zakresie 0-150 mm, -rotor może być nachylony dowolnie pod kątem, -łaźnia wodna wykonana ze stali nierdzewnej (26 x 15 cm), -chłodnica pozioma, spiralna, duży otwór, szlif standardowy. Pojemność kolby – 250-2000 ml Pojemność kolby –odbieralnika – 500 ml Chłodnica – pozioma Prędkość odparowywania - (1,5 l/h Kontrola temperatury – cyfrowa Moc wejścia – 40VA Napięcie -220V/50 Hz | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy