## ZADANIE NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Autoklaw - 1 sztuka.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw laboratoryjny pionowy, parowy | Tak |  |
| 2 | Pojemność 80 litrów | Tak |  |
| 3 | Temp. sterylizacji 121-134oC | Tak |  |
| 4 | Zasilanie wodą komunalną | Tak |  |
| 5 | Wytwornica pary, sterowanie mechaniczne dźwigniowe | Tak |  |
| 6 | Komora i wytwornica pary ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 7 | Montaż i uruchomienie urządzenia | Tak |  |
| 8 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 9 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy