## ZADANIE NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Komora anaerobowa (warunki beztlenowe) – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamknięty system cyrkulacji pozwalający na pracę z gazami obojętnymi tworzącymi atmosferę obojętną | Tak |  |
|  | Komora wykonana jest z materiałów polimerowych, winylu lub aluminium | Tak Podać |  |
|  | Komora wyposażona będzie w zestaw rękawów lub system gloveless | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy