## ZADANIE NR 5

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podwójnie izolowane drzwi wewnętrzne, zapobiegających upływowi zimnego powietrza i dzielące przestrzeń roboczą na dwie niezależne komory -półki ze stali nierdzewnej - szeroki zakres ustawianych temperatur -50oC do -86oC - niski poziom hałasu < 50[dB] - mikroprocesorowy układ sterowania z wyświetlaczem - kaskadowy system chłodzenia zapewniający spokojną i cichą pracę - niezależne bateryjne zasilanie systemu alarmowego na wypadek zaniku napięcia - łatwy do czyszczenia filtr powietrza - możliwość podłączenia rejestratora temperatury - alarm informujący o spadku temperatury, otwarciu drzwi, zanieczyszczeniu filtra powietrza oraz zaniku napięcia, - zamrażarka wyposażona system awaryjnego podtrzymywania temperatury - brak efektu zasysania drzwi bezpośrednio po ich zamknięciu. - drzwi zewnętrzne zamrażarki zamykane na klucz - wysokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 2000 mm. - szerokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 1000 mm. - głębokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 890 mm - pojemność nie mniej niż 519 litrów - napięcie zasilania 230 V | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy