## ZADANIE NR 52

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Konduktomierz/solomierz/tlenomierz (terenowy)  - 4 sztuki

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja: przewodność/zasolenie: - zakres : 0- 1999.9 mS/cm, 0 - 200 g/l KCl, 0 - 250 g/l NaCl - dokładność: 0.1%, > 20 mS: 0,25% - kompens. temp.:-5- 700 C. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Funkcja: O2 mg/l: - zakres ; 0 -60 - dokładność: 0.1 mg/l - kompens.temp: 0-400 C. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Funkcja: O2 %: - zakres ; 0-400% - dokładność: 1% - kompens.temp: 0-40C. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Funkcja: temperatura: - zakres ; -50.0-199.90 C - dokładność: ± 0.10 C. | Tak Tak Tak |  |
|  | Wyposażenie: -czujnik tlenowy COG-1, -czujnik konduktometryczny EC-60, -czujnik temperatury CT2B-121, -zasilacz, -akumulatorki. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą. | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy