## ZADANIE NR 53

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Logger temperatury i RH Dallas – 10 sztuk

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiarowy: -20°C do +85°C; wilgotność 0 do 100% RH. | Tak |  |
|  | Dokładność: ± 0.5°C: -10°C do +65°C (z kalibracją programową). | Tak |  |
|  | Rozdzielczość programowalna: 0.5°C - 8 bit /0.0625°C - 11 bit. | Tak |  |
|  | Pojemność pamięci: 8192 - 8 bit /4096 - 16 bit. | Tak |  |
|  | Programowalny czas pomiędzy pomiarami od 1s do 273 godzin. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy