_____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych”.

CPV:38.00.00.00-5

Część 5

Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza poj. 240l- sztuk 1

Rok Produkcji........................  Producent.......................  Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |
|  | Objętość nie mniej niż 240 l |  |
|  | Kontrola czasu pracy od 0 do 99 godzin |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania |  |
|  | Szklane drzwi wewnętrzne |  |
|  | Regulowana wentylacja |  |
|  | Wyjmowane chromowane półki |  |
|  | Zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C |  |
|  | Elektroniczną kontrolę temperatury |  |
|  | Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż 0,3°C |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50-60 Hz |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do 16 sierpnia 2010 r. |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) | TAK (wpisać nazwę, adres, numery telefonów) |