Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 9.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu):………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ZESTAW DO ANALIZY SEKWENCJI DNA (ANALIZATOR GENETYCZNY – SEKWENATOR Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM): |
| 1. | MODUŁ DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ : |
| 1.1. | Fabrycznie nowy aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą elektroforezy kapilarnej umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | 4 kapilary, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu min. ≥ 98.5%, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Bezobsługowa praca przez 24 godziny, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość rozbudowy aparatu do większej liczby kapilar, w celu zagwarantowania większej przepustowości aparatu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera argonowego oraz filtrów wirtualnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość wymiennego (w zależności od aplikacji) stosowania kapilar o różnej długości (od przynajmniej 30 cm do co najmniej 60 cm). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zapewnienie równoczesnej detekcji, co najmniej 5 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze przechodzącej przez grzane okno detekcji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczny podajnik próbek na 96 z możliwością zainstalowania podajnika 384 próbki z odpowiednim wyposażeniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Możliwość wykonania na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym cyklu roboczym analizatora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Automatyczne podawanie polimeru do kapilar z pojemnika wielokrotnego użytku. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Argonowo-jonowy, wieloliniowy laser jednomodowy; główne linie wzbudzania: 488 i 514,5 nm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Dostępność oferowanych przez producenta urządzenia gotowych zestawów do identyfikacji genetycznej ludzi na podstawie analizy DNA (STR), walidowanych do wykonywania na tym urządzeniu | …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… |
| 1.15. | Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Zestaw startowy odczynników umożliwiających przeprowadzenie min. 100 reakcji sekwencjonowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Zestaw pipet (05,-10ul, 10-100ul, 100-1000ul), autoklawowalnych w całości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Zasilacz awaryjny UPS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WIRÓWKA LABORATORYJNA: |
| 2.1. | Wirówka laboratoryjna, sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym: - obroty ustawiane od 500 do 13.400/min. (do 12.100 x g), - funkcja krótkiego wirowania - automatyczne zwalnianie pokrywy po zakończeniu wirowania - rotor autoklawowalny (121ºC przez 20 minut), 12 miejsc 1,5/2,0 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | STACJA DO STEROWANIA PRZYRZĄDEM I ANALIZY DANYCH : |
| 3.1. | Sprzęt: Procesor Pentium® IV, 2,00 GHz System operacyjny: Windows XP® Professional Edition Pamięć RAM: 1 GB Twardy dysk: Dwa napędy 36 GB Urządzenia peryferyjne: CD/RW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Napięcie zasilania : -200 V–220 V lub 230V–240V ±10% -50 Hz–60 Hz ±10%Prąd -Maksimum: 15 A Maksymalny pobór mocy -około 2000 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | TERMOCYKLER GRADIENTOWY DO PRACY W TECHNICE PCR : |
| 4.1. | Standardowy blok przystosowany jest do pracy przy pomocy probówek: 96 x 0,2 ml, 77 x 0,5 ml i do płytki 8 x 12 miejsc | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Funkcja gradient o stałej szybkości dojścia do temperatury zadanej umożliwiająca zróżnicowanie temperatur rzędami w bloku w zakresie 1 – 20(C dla wygodnej optymalizacji wszystkich temperatur (aniling, elongacja i denaturacja) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Zakres zmian temperatur bloku: 4 – 99°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Stabilność temperatury w bloku 0,2(C po 15 sekundach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Kalibracja zgodna ze standardami: PTB, NIST, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Dociskowa pokrywa ogrzewana z programowaniem od temperatury pokojowej (25(C) do 110(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Docisk pokrywy po jej nagrzaniu, co zapobiega powstawaniu produktów niespecyficznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny podświetlany, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Szybkość zmian temperatury: grzanie powyżej 3°C/s, chłodzenie powyżej 2oC/s (dzięki zastosowaniu chłodzących i grzejących elementów w technologii Peltiera). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | Indywidualna licencja i autoryzacja do PCR jest dostarczana razem z aparatem, producent posiada ISO 9001. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Wyjście RS 232 do komputera (również do programu Windows) i drukarki (dokumentacja wyników reakcji, wydruk i przesyłanie programów). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | W zestawie: karta pamięci, kabel zasilający, bezpieczniki zapasowe, opakowanie probówek 0,2 i 0,5 ml, instrukcje obsługi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………