**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 1.

Przedmiot zamówienia:...................................................................................................................

Producent:.......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | WAGA PRECYZYJNA: | | |
| 1.1. | Obciążenie maksymalne co najmniej 20 kg | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.2. | Dokładność odczytu 0,1 g | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.3 | Powtarzalność 0,1 g | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.4. | Liniowość nie niższa 0,2 g | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.5. | Temperatura pracy od +0 do +45o C | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.6. | Czas stabilizacji nie dłuższy niż 4 sekundy | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.7. | Wymiar szalki : co najmniej 300 mm x 300mm | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.8. | Możliwość warzenia zwierząt | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.9. | Możliwość zliczania części | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.10. | Możliwość określania: sumy, średniej, zakresu, odchyłki standardowej, odchyłki średniej | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.11. | Wyświetlacz LCD, graficzny, podświetlany | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.12. | Funkcja: receptury, liczenia sztuk, dozowania, doważania . | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |

**Data i podpis Wykonawcy : …………………………**