Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 11.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: |
| 1.1. | - Pasmo częstotliwości: 1000 kHz, 2 GHz, - Podświetlany ekran LCD (192 x 192 punktów) odwzorowanie na ekranie jednocześnie do 160 kanałów częstotliwościowych, - Wbudowany częstościomierz i głośnik. - Wszystkie funkcje dostępne programowo z menu rozwijanego na ekranie, złącze do współpracy z komputerem klasy PC i drukarką, zasilanie bateryjne, możliwość pracy ciągłej, - Instrukcja obsługi, antena (odbiorcza), futerał, kabel RS – 232C, dyskietka demo na PC, - Opcjonalny przełącznik impedancji 75Ω/50Ω, - Tłumik 20dB/40 dB, złącze F – BNC, zasilacz sieciowy, - Drukarka miniaturowa (RS - 232), wtyk samochodowy, moduł akumulatorowy. | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
| 2. | 24 miesiące gwarancji | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni | …………… | …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………