**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 11.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | ANALIZATOR NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: | | |
| 1.1. | - Pasmo częstotliwości: 1000 kHz, 2 GHz,  - Podświetlany ekran LCD (192 x 192 punktów) odwzorowanie na ekranie jednocześnie do 160 kanałów częstotliwościowych,  - Wbudowany częstościomierz i głośnik.  - Wszystkie funkcje dostępne programowo z menu rozwijanego na ekranie, złącze do współpracy z komputerem klasy PC i drukarką, zasilanie bateryjne, możliwość pracy ciągłej,  - Instrukcja obsługi, antena (odbiorcza), futerał, kabel RS – 232C, dyskietka demo na PC,  - Opcjonalny przełącznik impedancji 75Ω/50Ω,  - Tłumik 20dB/40 dB, złącze  F – BNC, zasilacz sieciowy,  - Drukarka miniaturowa (RS - 232), wtyk samochodowy, moduł akumulatorowy. | ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  …………… |
| 2. | 24 miesiące gwarancji | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni | …………… | …………… |

**Data i podpis Wykonawcy : …………………………**