**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 12.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | MIKROFALOWY SYSTEM DO OZNACZANIA WILGOTNOŚCI: | | |
| 1.1. | - Mikrofalowy piec o mocy 300W do wyznaczenia zawartości suchej masy  - wbudowana waga w zakresie do 50kg, - wbudowana drukaraka,  wewnętrzny interface do programowania pracy wraz zapamiętanymi 100 metodykami,  - zestaw startowy ( pady, szpatułki itp.), - pomiar zawartości suchej masy w czasie do 2 minut,  - bibuły kwadratowe 10 cm ( 400 sztuk)  - bezpłatna instalacja sprzętu, instruktaż użytkownika przez pracownika serwisu firmy w trakcie instalacji,  - autoryzowany serwis pogwarancyjny | ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  …………… |
| 2. | 24 miesiące okresu gwarancji | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu w ciągu 2 dni. | …………… | …………… |

**Data i podpis Wykonawcy : …………………………**