Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 12.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROFALOWY SYSTEM DO OZNACZANIA WILGOTNOŚCI: |
| 1.1. | - Mikrofalowy piec o mocy 300W do wyznaczenia zawartości suchej masy - wbudowana waga w zakresie do 50kg 50 g, - wbudowana drukaraka, wewnętrzny interface do programowania pracy wraz zapamiętanymi 100 metodykami, - zestaw startowy ( pady, szpatułki itp.), - pomiar zawartości suchej masy w czasie do 2 minut, - bibuły kwadratowe 10 cm ( 400 sztuk) - bezpłatna instalacja sprzętu, instruktaż użytkownika przez pracownika serwisu firmy w trakcie instalacji, - autoryzowany serwis pogwarancyjny | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
| 2. | 24 miesiące okresu gwarancji | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu w ciągu 2 dni. | …………… | …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………